## Corrected Intensities
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Y (IS) (cps) | P (cps)
1 | Calib Blank |  | 7/20/2021 1:26:41 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17254476.0109 | 349.8783
2 | 50x |  | 7/20/2021 1:28:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17577970.0574 | 5974.8487
3 | 20x |  | 7/20/2021 1:31:00 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17444241.0976 | 15590.1513
4 | 5x |  | 7/20/2021 1:33:09 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17668583.2933 | 63503.57
5 | Calib Blank |  | 7/20/2021 1:38:17 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17557981.3331 | 329.9787
6 | 50x |  | 7/20/2021 1:40:24 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17720055.0731 | 6013.4047
7 | 20x |  | 7/20/2021 1:42:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17428390.4378 | 15631.7163
8 | 5x |  | 7/20/2021 1:44:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17465354.5986 | 64322.6298
9 | x |  | 7/20/2021 1:46:54 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17826160.092 | 320134.3825
10 | QC1 |  | 7/20/2021 1:49:04 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17362463.3505 | 63672.8501
11 | QC2 |  | 7/20/2021 1:51:14 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18530412.0204 | 33149.224
12 | WB2 |  | 7/20/2021 2:08:52 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17729541.0586 | 1690.106
13 | WB3 |  | 7/20/2021 2:11:01 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17875379.0422 | 1606.1572
14 | WB4 |  | 7/20/2021 2:13:11 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18026718.7396 | 8349.9578
15 | WB6 |  | 7/20/2021 2:15:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17956981.6237 | 3855.4263
16 | WB7 |  | 7/20/2021 2:17:34 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18102161.3049 | 232.8572
17 | WB8 |  | 7/20/2021 2:19:46 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18520620.3374 | 265.0574
18 | WB9 |  | 7/20/2021 2:24:04 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17975896.0881 | 261.7266
19 | WB10 |  | 7/20/2021 2:26:15 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18104504.7105 | 231.1376
20 | WB11 |  | 7/20/2021 2:30:30 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17887785.4343 | 2156.2232
21 | WB12 |  | 7/20/2021 2:32:39 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17895919.7798 | 4551.6614
22 | QC1 |  | 7/20/2021 2:34:47 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17534107.9223 | 62423.6146
23 | WB13 |  | 7/20/2021 2:36:53 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18052920.9751 | 2241.4531
24 | WB14 |  | 7/20/2021 2:45:14 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17819757.6685 | 704.9736
25 | WB15 |  | 7/20/2021 2:47:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18159832.3736 | 621.6548
26 | WB16 |  | 7/20/2021 2:49:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17968638.143 | 208.9615
27 | WB17 |  | 7/20/2021 2:51:41 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18043200.823 | 369.6268
28 | WB18 |  | 7/20/2021 2:53:52 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18169458.0106 | 361.9719
29 | WB19 |  | 7/20/2021 2:56:04 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18062735.4377 | 785.9324
30 | WB21 |  | 7/20/2021 2:58:14 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17843433.3948 | 1091.9652
31 | WB22 |  | 7/20/2021 3:00:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17966443.574 | 670.5643
32 | WB24 |  | 7/20/2021 3:02:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18159002.4243 | 1645.33
33 | WB25 |  | 7/20/2021 3:04:41 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18386033.8578 | 1424.1917
34 | WB26 |  | 7/20/2021 3:06:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18427003.3995 | 4614.2779
35 | QC1 |  | 7/20/2021 3:09:01 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17779870.308 | 60782.5827
36 | WB27 |  | 7/20/2021 3:11:08 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18027597.5602 | 1223.9609
37 | WB28 |  | 7/20/2021 3:13:16 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17937102.7412 | 825.1924
38 | WB29 |  | 7/20/2021 3:15:26 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17764214.9224 | 1027.4794
39 | WB30 |  | 7/20/2021 3:17:38 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18323570.4536 | 1574.2668
40 | WB31 |  | 7/20/2021 3:19:48 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 19548410.245 | 633.4978
41 | WB32 |  | 7/20/2021 3:21:58 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 19088521.2137 | 624.2017
42 | WB33 |  | 7/20/2021 3:24:08 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 19465892.1122 | 526.2771
43 | WB34 |  | 7/20/2021 3:26:21 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18825110.7506 | 912.3372
44 | WB35 |  | 7/20/2021 3:28:29 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18603949.4583 | 353.1722
45 | WB36 |  | 7/20/2021 3:30:38 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18059527.786 | 9931.0429
46 | WB37 |  | 7/20/2021 3:32:49 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18054714.299 | 2121.3068
47 | WB38 |  | 7/20/2021 3:34:59 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18147791.7285 | 876.2701
48 | QC1 |  | 7/20/2021 3:37:07 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17793765.7567 | 60553.1041
49 | WB39 |  | 7/20/2021 3:39:15 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18381962.5598 | 273.3063
50 | WB40 |  | 7/20/2021 3:41:24 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18096275.2877 | 586.4493
51 | WB41 |  | 7/20/2021 3:43:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17745498.6203 | 484.1344
52 | WB42 |  | 7/20/2021 3:45:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18069595.9954 | 286.5011
53 | WB43 |  | 7/20/2021 3:47:52 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18118514.102 | 464.0185
54 | WB44 |  | 7/20/2021 3:50:02 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17681291.1101 | 884.425
55 | WB45 |  | 7/20/2021 3:52:12 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17966170.4477 | 759.8216
56 | WB46 |  | 7/20/2021 3:54:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18143418.5813 | 663.8089
57 | WB47 |  | 7/20/2021 4:02:50 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17901100.4555 | 874.204
58 | WB48 |  | 7/20/2021 4:04:59 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17710501.8103 | 2250.4615
59 | BR49 |  | 7/20/2021 4:07:10 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17946349.7197 | 1498.6433
60 | BR50 |  | 7/20/2021 4:09:18 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18058367.8475 | 109036.4222
61 | BR51 |  | 7/20/2021 4:11:28 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17842155.9429 | 27351.5245
62 | QC1 |  | 7/20/2021 4:13:37 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17885138.8407 | 59496.7247
63 | BR52 |  | 7/20/2021 4:15:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17917175.0746 | 1727.3451
64 | BR53 |  | 7/20/2021 4:17:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17955641.355 | 1214.3351
65 | BR54 |  | 7/20/2021 4:20:00 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18094800.7485 | 1170.4278
66 | BR55 |  | 7/20/2021 4:22:09 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18020193.1777 | 1094.3326
67 | BR56 |  | 7/20/2021 4:24:19 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18002121.1233 | 560.0125
68 | BR57 |  | 7/20/2021 4:26:28 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18265400.789 | 749.6595
69 | BR58 |  | 7/20/2021 4:28:39 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17997307.7778 | 145581.9853
70 | BR59 |  | 7/20/2021 4:30:48 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17948134.6852 | 14290.0063
71 | BR60 |  | 7/20/2021 4:32:58 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18308911.8116 | 728.2272
72 | BR61 |  | 7/20/2021 4:35:08 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17879062.1878 | 2075.1419
73 | BR62 |  | 7/20/2021 4:37:18 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18013681.8688 | 3232.5561
74 | BR63 |  | 7/20/2021 4:39:27 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18097831.4739 | 1845.5369
75 | QC1 |  | 7/20/2021 4:41:36 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17875811.2874 | 59139.859
76 | BR64 |  | 7/20/2021 4:43:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17821654.0425 | 3120.849
77 | BR65 |  | 7/20/2021 4:45:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18082722.7057 | 1297.6396
78 | BR66 |  | 7/20/2021 4:48:00 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17971682.4601 | 1447.2484
79 | BR67 |  | 7/20/2021 4:50:09 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18022450.5687 | 543.1885
80 | BR68 |  | 7/20/2021 4:52:21 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17947044.8186 | 396.648
81 | BR69 |  | 7/20/2021 4:54:33 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18050748.5615 | 1035.9945
82 | BR70 |  | 7/20/2021 4:56:43 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18048726.9554 | 848.1008
83 | BR71 |  | 7/20/2021 4:58:53 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 18128916.0655 | 1153.8811
84 | BR72 |  | 7/20/2021 5:01:03 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17850679.1541 | 497.7141
85 | QC1 |  | 7/20/2021 5:03:12 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 17779030.7467 | 59415.4216

## Corrected Intensities RSDs
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Y (IS) | P
1 | Calib Blank |  | 7/20/2021 1:26:41 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.465% | 6.624%
2 | 50x |  | 7/20/2021 1:28:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 1.063% | 2.087%
3 | 20x |  | 7/20/2021 1:31:00 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.934% | 0.5038%
4 | 5x |  | 7/20/2021 1:33:09 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.7614% | 1.09%
5 | Calib Blank |  | 7/20/2021 1:38:17 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 1.186% | 8.478%
6 | 50x |  | 7/20/2021 1:40:24 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.48% | 1.92%
7 | 20x |  | 7/20/2021 1:42:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.1987% | 0.1971%
8 | 5x |  | 7/20/2021 1:44:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 1.058% | 1.611%
9 | x |  | 7/20/2021 1:46:54 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.6141% | 0.4689%
10 | QC1 |  | 7/20/2021 1:49:04 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.3905% | 0.2975%
11 | QC2 |  | 7/20/2021 1:51:14 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 2.093% | 2.593%
12 | WB2 |  | 7/20/2021 2:08:52 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.6893% | 4.664%
13 | WB3 |  | 7/20/2021 2:11:01 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.3652% | 5.077%
14 | WB4 |  | 7/20/2021 2:13:11 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 1.04% | 0.1555%
15 | WB6 |  | 7/20/2021 2:15:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 1.131% | 1.415%
16 | WB7 |  | 7/20/2021 2:17:34 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 1.153% | 2.56%
17 | WB8 |  | 7/20/2021 2:19:46 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.9324% | 1.97%
18 | WB9 |  | 7/20/2021 2:24:04 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.7928% | 25.29%
19 | WB10 |  | 7/20/2021 2:26:15 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.3099% | 50.04%
20 | WB11 |  | 7/20/2021 2:30:30 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 1.406% | 1.969%
21 | WB12 |  | 7/20/2021 2:32:39 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.03722% | 1.823%
22 | QC1 |  | 7/20/2021 2:34:47 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 1.252% | 0.8708%
23 | WB13 |  | 7/20/2021 2:36:53 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.3674% | 0.7683%
24 | WB14 |  | 7/20/2021 2:45:14 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.7249% | 0.3332%
25 | WB15 |  | 7/20/2021 2:47:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.1878% | 2.361%
26 | WB16 |  | 7/20/2021 2:49:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.4199% | 27.79%
27 | WB17 |  | 7/20/2021 2:51:41 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 1.81% | 7.441%
28 | WB18 |  | 7/20/2021 2:53:52 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.4165% | 11.99%
29 | WB19 |  | 7/20/2021 2:56:04 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.1875% | 3.204%
30 | WB21 |  | 7/20/2021 2:58:14 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 1.169% | 8.202%
31 | WB22 |  | 7/20/2021 3:00:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.1622% | 11.71%
32 | WB24 |  | 7/20/2021 3:02:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.1249% | 7.087%
33 | WB25 |  | 7/20/2021 3:04:41 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.06369% | 2.672%
34 | WB26 |  | 7/20/2021 3:06:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 1.519% | 0.5592%
35 | QC1 |  | 7/20/2021 3:09:01 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.466% | 0.2943%
36 | WB27 |  | 7/20/2021 3:11:08 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.3133% | 4.549%
37 | WB28 |  | 7/20/2021 3:13:16 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.1454% | 7.278%
38 | WB29 |  | 7/20/2021 3:15:26 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.2015% | 2.33%
39 | WB30 |  | 7/20/2021 3:17:38 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.1733% | 4.075%
40 | WB31 |  | 7/20/2021 3:19:48 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.1183% | 9.623%
41 | WB32 |  | 7/20/2021 3:21:58 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.1633% | 2.719%
42 | WB33 |  | 7/20/2021 3:24:08 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.2231% | 13.91%
43 | WB34 |  | 7/20/2021 3:26:21 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.1131% | 0.8314%
44 | WB35 |  | 7/20/2021 3:28:29 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.3133% | 6.742%
45 | WB36 |  | 7/20/2021 3:30:38 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.9673% | 0.1354%
46 | WB37 |  | 7/20/2021 3:32:49 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.2431% | 2.044%
47 | WB38 |  | 7/20/2021 3:34:59 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.1921% | 13.18%
48 | QC1 |  | 7/20/2021 3:37:07 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.642% | 0.5261%
49 | WB39 |  | 7/20/2021 3:39:15 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 1.085% | 28.44%
50 | WB40 |  | 7/20/2021 3:41:24 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.2621% | 0.7273%
51 | WB41 |  | 7/20/2021 3:43:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.8514% | 7.683%
52 | WB42 |  | 7/20/2021 3:45:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.1558% | 4.758%
53 | WB43 |  | 7/20/2021 3:47:52 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 1.839% | 6.081%
54 | WB44 |  | 7/20/2021 3:50:02 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.7643% | 5.329%
55 | WB45 |  | 7/20/2021 3:52:12 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.3802% | 1.97%
56 | WB46 |  | 7/20/2021 3:54:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.6824% | 4.288%
57 | WB47 |  | 7/20/2021 4:02:50 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 1.288% | 2.169%
58 | WB48 |  | 7/20/2021 4:04:59 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.7278% | 5.613%
59 | BR49 |  | 7/20/2021 4:07:10 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.6438% | 3.9%
60 | BR50 |  | 7/20/2021 4:09:18 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.525% | 1.069%
61 | BR51 |  | 7/20/2021 4:11:28 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.53% | 0.01458%
62 | QC1 |  | 7/20/2021 4:13:37 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.4396% | 0.08377%
63 | BR52 |  | 7/20/2021 4:15:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.6712% | 1.864%
64 | BR53 |  | 7/20/2021 4:17:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.3091% | 2.181%
65 | BR54 |  | 7/20/2021 4:20:00 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.2603% | 3.545%
66 | BR55 |  | 7/20/2021 4:22:09 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.5507% | 2.552%
67 | BR56 |  | 7/20/2021 4:24:19 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.2327% | 12.14%
68 | BR57 |  | 7/20/2021 4:26:28 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.9945% | 9.602%
69 | BR58 |  | 7/20/2021 4:28:39 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.2869% | 0.7006%
70 | BR59 |  | 7/20/2021 4:30:48 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.2445% | 2.301%
71 | BR60 |  | 7/20/2021 4:32:58 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.4284% | 4.671%
72 | BR61 |  | 7/20/2021 4:35:08 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.8764% | 0.1463%
73 | BR62 |  | 7/20/2021 4:37:18 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.2388% | 0.9345%
74 | BR63 |  | 7/20/2021 4:39:27 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.5362% | 1.051%
75 | QC1 |  | 7/20/2021 4:41:36 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.957% | 0.3407%
76 | BR64 |  | 7/20/2021 4:43:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.5334% | 6.909%
77 | BR65 |  | 7/20/2021 4:45:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.5715% | 0.48%
78 | BR66 |  | 7/20/2021 4:48:00 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 1.04% | 2.369%
79 | BR67 |  | 7/20/2021 4:50:09 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.7849% | 3.966%
80 | BR68 |  | 7/20/2021 4:52:21 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 1.272% | 22.34%
81 | BR69 |  | 7/20/2021 4:54:33 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.008781% | 1.309%
82 | BR70 |  | 7/20/2021 4:56:43 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 1.112% | 2.925%
83 | BR71 |  | 7/20/2021 4:58:53 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 1.182% | 5.307%
84 | BR72 |  | 7/20/2021 5:01:03 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.2927% | 20.37%
85 | QC1 |  | 7/20/2021 5:03:12 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 0.3229% | 0.5358%

## Conc. in Calib Units
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Y (IS) (mg/L) | P (mg/L)
1 | Calib Blank |  | 7/20/2021 1:26:41 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 4.9836 | 0
2 | 50x |  | 7/20/2021 1:28:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0555 | 0.398
3 | 20x |  | 7/20/2021 1:31:00 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0216 | 0.996
4 | 5x |  | 7/20/2021 1:33:09 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0924 | 3.984
5 | Calib Blank |  | 7/20/2021 1:38:17 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0419 | 0
6 | 50x |  | 7/20/2021 1:40:24 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.029 | 0.398
7 | 20x |  | 7/20/2021 1:42:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 4.9701 | 0.996
8 | 5x |  | 7/20/2021 1:44:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0108 | 3.984
9 | x |  | 7/20/2021 1:46:54 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0984 | 19.92
10 | QC1 |  | 7/20/2021 1:49:04 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 4.9307 | 3.9684
11 | QC2 |  | 7/20/2021 1:51:14 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1988 | 2.0704
12 | WB2 |  | 7/20/2021 2:08:52 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0735 | 0.11414
13 | WB3 |  | 7/20/2021 2:11:01 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1035 | 0.10892
14 | WB4 |  | 7/20/2021 2:13:11 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0957 | 0.52827
15 | WB6 |  | 7/20/2021 2:15:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1545 | 0.24878
16 | WB7 |  | 7/20/2021 2:17:34 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1129 | 0.023519
17 | WB8 |  | 7/20/2021 2:19:46 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.3089 | 0.025521
18 | WB9 |  | 7/20/2021 2:24:04 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0903 | 0.025314
19 | WB10 |  | 7/20/2021 2:26:15 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1669 | 0.023412
20 | WB11 |  | 7/20/2021 2:30:30 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0433 | 0.14312
21 | WB12 |  | 7/20/2021 2:32:39 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0949 | 0.29208
22 | QC1 |  | 7/20/2021 2:34:47 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0374 | 3.8908
23 | WB13 |  | 7/20/2021 2:36:53 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1543 | 0.14842
24 | WB14 |  | 7/20/2021 2:45:14 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0485 | 0.052876
25 | WB15 |  | 7/20/2021 2:47:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1645 | 0.047695
26 | WB16 |  | 7/20/2021 2:49:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1018 | 0.022033
27 | WB17 |  | 7/20/2021 2:51:41 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0724 | 0.032023
28 | WB18 |  | 7/20/2021 2:53:52 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1589 | 0.031547
29 | WB19 |  | 7/20/2021 2:56:04 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1506 | 0.057911
30 | WB21 |  | 7/20/2021 2:58:14 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0393 | 0.076941
31 | WB22 |  | 7/20/2021 3:00:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1222 | 0.050737
32 | WB24 |  | 7/20/2021 3:02:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1757 | 0.11135
33 | WB25 |  | 7/20/2021 3:04:41 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.2334 | 0.0976
34 | WB26 |  | 7/20/2021 3:06:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.3038 | 0.29597
35 | QC1 |  | 7/20/2021 3:09:01 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0465 | 3.7887
36 | WB27 |  | 7/20/2021 3:11:08 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1451 | 0.085149
37 | WB28 |  | 7/20/2021 3:13:16 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1027 | 0.060352
38 | WB29 |  | 7/20/2021 3:15:26 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0515 | 0.072931
39 | WB30 |  | 7/20/2021 3:17:38 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.2116 | 0.10693
40 | WB31 |  | 7/20/2021 3:19:48 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.5622 | 0.048432
41 | WB32 |  | 7/20/2021 3:21:58 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.4421 | 0.047854
42 | WB33 |  | 7/20/2021 3:24:08 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.5346 | 0.041764
43 | WB34 |  | 7/20/2021 3:26:21 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.3566 | 0.065771
44 | WB35 |  | 7/20/2021 3:28:29 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.3096 | 0.031
45 | WB36 |  | 7/20/2021 3:30:38 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1077 | 0.62658
46 | WB37 |  | 7/20/2021 3:32:49 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1326 | 0.14095
47 | WB38 |  | 7/20/2021 3:34:59 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1609 | 0.063528
48 | QC1 |  | 7/20/2021 3:37:07 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0901 | 3.7744
49 | WB39 |  | 7/20/2021 3:39:15 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.2748 | 0.026034
50 | WB40 |  | 7/20/2021 3:41:24 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1437 | 0.045506
51 | WB41 |  | 7/20/2021 3:43:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0838 | 0.039144
52 | WB42 |  | 7/20/2021 3:45:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1514 | 0.026854
53 | WB43 |  | 7/20/2021 3:47:52 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0925 | 0.037893
54 | WB44 |  | 7/20/2021 3:50:02 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0623 | 0.064035
55 | WB45 |  | 7/20/2021 3:52:12 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.13 | 0.056287
56 | WB46 |  | 7/20/2021 3:54:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1418 | 0.050317
57 | WB47 |  | 7/20/2021 4:02:50 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0513 | 0.0634
58 | WB48 |  | 7/20/2021 4:04:59 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0175 | 0.14898
59 | BR49 |  | 7/20/2021 4:07:10 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1339 | 0.10223
60 | BR50 |  | 7/20/2021 4:09:18 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1234 | 6.7893
61 | BR51 |  | 7/20/2021 4:11:28 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0619 | 1.7098
62 | QC1 |  | 7/20/2021 4:13:37 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0773 | 3.7087
63 | BR52 |  | 7/20/2021 4:15:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1265 | 0.11645
64 | BR53 |  | 7/20/2021 4:17:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1244 | 0.08455
65 | BR54 |  | 7/20/2021 4:20:00 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1624 | 0.08182
66 | BR55 |  | 7/20/2021 4:22:09 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1116 | 0.077088
67 | BR56 |  | 7/20/2021 4:24:19 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1349 | 0.043862
68 | BR57 |  | 7/20/2021 4:26:28 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1649 | 0.055655
69 | BR58 |  | 7/20/2021 4:28:39 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1147 | 9.0618
70 | BR59 |  | 7/20/2021 4:30:48 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1023 | 0.89764
71 | BR60 |  | 7/20/2021 4:32:58 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.2296 | 0.054322
72 | BR61 |  | 7/20/2021 4:35:08 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.123 | 0.13808
73 | BR62 |  | 7/20/2021 4:37:18 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1384 | 0.21005
74 | BR63 |  | 7/20/2021 4:39:27 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1733 | 0.1238
75 | QC1 |  | 7/20/2021 4:41:36 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.125 | 3.6866
76 | BR64 |  | 7/20/2021 4:43:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0942 | 0.2031
77 | BR65 |  | 7/20/2021 4:45:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1702 | 0.08973
78 | BR66 |  | 7/20/2021 4:48:00 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0802 | 0.099034
79 | BR67 |  | 7/20/2021 4:50:09 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1038 | 0.042816
80 | BR68 |  | 7/20/2021 4:52:21 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0648 | 0.033704
81 | BR69 |  | 7/20/2021 4:54:33 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.14 | 0.07346
82 | BR70 |  | 7/20/2021 4:56:43 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0993 | 0.061777
83 | BR71 |  | 7/20/2021 4:58:53 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1194 | 0.080791
84 | BR72 |  | 7/20/2021 5:01:03 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0728 | 0.039988
85 | QC1 |  | 7/20/2021 5:03:12 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0514 | 3.7037

## Conc. in Calib Units RSDs
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Y (IS) | P
1 | Calib Blank |  | 7/20/2021 1:26:41 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2
2 | 50x |  | 7/20/2021 1:28:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2
3 | 20x |  | 7/20/2021 1:31:00 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2
4 | 5x |  | 7/20/2021 1:33:09 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2
5 | Calib Blank |  | 7/20/2021 1:38:17 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2
6 | 50x |  | 7/20/2021 1:40:24 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2
7 | 20x |  | 7/20/2021 1:42:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2
8 | 5x |  | 7/20/2021 1:44:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2
9 | x |  | 7/20/2021 1:46:54 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2
10 | QC1 |  | 7/20/2021 1:49:04 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.2969%
11 | QC2 |  | 7/20/2021 1:51:14 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 2.582%
12 | WB2 |  | 7/20/2021 2:08:52 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 4.295%
13 | WB3 |  | 7/20/2021 2:11:01 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 4.656%
14 | WB4 |  | 7/20/2021 2:13:11 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.1529%
15 | WB6 |  | 7/20/2021 2:15:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.364%
16 | WB7 |  | 7/20/2021 2:17:34 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.576%
17 | WB8 |  | 7/20/2021 2:19:46 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.272%
18 | WB9 |  | 7/20/2021 2:24:04 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 16.26%
19 | WB10 |  | 7/20/2021 2:26:15 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 30.72%
20 | WB11 |  | 7/20/2021 2:30:30 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.845%
21 | WB12 |  | 7/20/2021 2:32:39 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.766%
22 | QC1 |  | 7/20/2021 2:34:47 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.8688%
23 | WB13 |  | 7/20/2021 2:36:53 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.7215%
24 | WB14 |  | 7/20/2021 2:45:14 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.2762%
25 | WB15 |  | 7/20/2021 2:47:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.914%
26 | WB16 |  | 7/20/2021 2:49:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 16.39%
27 | WB17 |  | 7/20/2021 2:51:41 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 5.34%
28 | WB18 |  | 7/20/2021 2:53:52 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 8.558%
29 | WB19 |  | 7/20/2021 2:56:04 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 2.704%
30 | WB21 |  | 7/20/2021 2:58:14 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 7.238%
31 | WB22 |  | 7/20/2021 3:00:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 9.628%
32 | WB24 |  | 7/20/2021 3:02:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 6.512%
33 | WB25 |  | 7/20/2021 3:04:41 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 2.424%
34 | WB26 |  | 7/20/2021 3:06:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.5421%
35 | QC1 |  | 7/20/2021 3:09:01 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.2936%
36 | WB27 |  | 7/20/2021 3:11:08 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 4.066%
37 | WB28 |  | 7/20/2021 3:13:16 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 6.188%
38 | WB29 |  | 7/20/2021 3:15:26 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 2.042%
39 | WB30 |  | 7/20/2021 3:17:38 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 3.731%
40 | WB31 |  | 7/20/2021 3:19:48 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 7.827%
41 | WB32 |  | 7/20/2021 3:21:58 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 2.205%
42 | WB33 |  | 7/20/2021 3:24:08 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 10.9%
43 | WB34 |  | 7/20/2021 3:26:21 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.7171%
44 | WB35 |  | 7/20/2021 3:28:29 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 4.776%
45 | WB36 |  | 7/20/2021 3:30:38 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.1334%
46 | WB37 |  | 7/20/2021 3:32:49 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.913%
47 | WB38 |  | 7/20/2021 3:34:59 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 11.3%
48 | QC1 |  | 7/20/2021 3:37:07 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.5249%
49 | WB39 |  | 7/20/2021 3:39:15 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 18.57%
50 | WB40 |  | 7/20/2021 3:41:24 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.5828%
51 | WB41 |  | 7/20/2021 3:43:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 5.909%
52 | WB42 |  | 7/20/2021 3:45:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 3.157%
53 | WB43 |  | 7/20/2021 3:47:52 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 4.63%
54 | WB44 |  | 7/20/2021 3:50:02 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 4.577%
55 | WB45 |  | 7/20/2021 3:52:12 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.653%
56 | WB46 |  | 7/20/2021 3:54:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 3.518%
57 | WB47 |  | 7/20/2021 4:02:50 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.86%
58 | WB48 |  | 7/20/2021 4:04:59 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 5.272%
59 | BR49 |  | 7/20/2021 4:07:10 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 3.555%
60 | BR50 |  | 7/20/2021 4:09:18 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.067%
61 | BR51 |  | 7/20/2021 4:11:28 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.0145%
62 | QC1 |  | 7/20/2021 4:13:37 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.08357%
63 | BR52 |  | 7/20/2021 4:15:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.72%
64 | BR53 |  | 7/20/2021 4:17:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.948%
65 | BR54 |  | 7/20/2021 4:20:00 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 3.153%
66 | BR55 |  | 7/20/2021 4:22:09 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 2.253%
67 | BR56 |  | 7/20/2021 4:24:19 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 9.641%
68 | BR57 |  | 7/20/2021 4:26:28 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 8.042%
69 | BR58 |  | 7/20/2021 4:28:39 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.6999%
70 | BR59 |  | 7/20/2021 4:30:48 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 2.278%
71 | BR60 |  | 7/20/2021 4:32:58 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 3.894%
72 | BR61 |  | 7/20/2021 4:35:08 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.1367%
73 | BR62 |  | 7/20/2021 4:37:18 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.8943%
74 | BR63 |  | 7/20/2021 4:39:27 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.9741%
75 | QC1 |  | 7/20/2021 4:41:36 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.3398%
76 | BR64 |  | 7/20/2021 4:43:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 6.602%
77 | BR65 |  | 7/20/2021 4:45:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.4317%
78 | BR66 |  | 7/20/2021 4:48:00 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 2.153%
79 | BR67 |  | 7/20/2021 4:50:09 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 3.129%
80 | BR68 |  | 7/20/2021 4:52:21 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 16.35%
81 | BR69 |  | 7/20/2021 4:54:33 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.148%
82 | BR70 |  | 7/20/2021 4:56:43 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 2.497%
83 | BR71 |  | 7/20/2021 4:58:53 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 4.714%
84 | BR72 |  | 7/20/2021 5:01:03 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 15.76%
85 | QC1 |  | 7/20/2021 5:03:12 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.5345%

## Conc. in Sample Units
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Y (IS) (mg/L) | P (mg/L)
1 | Calib Blank |  | 7/20/2021 1:26:41 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 4.9836
2 | 50x |  | 7/20/2021 1:28:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0555
3 | 20x |  | 7/20/2021 1:31:00 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0216
4 | 5x |  | 7/20/2021 1:33:09 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0924
5 | Calib Blank |  | 7/20/2021 1:38:17 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0419
6 | 50x |  | 7/20/2021 1:40:24 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.029
7 | 20x |  | 7/20/2021 1:42:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 4.9701
8 | 5x |  | 7/20/2021 1:44:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0108
9 | x |  | 7/20/2021 1:46:54 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0984
10 | QC1 |  | 7/20/2021 1:49:04 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 4.9307 | 3.9684
11 | QC2 |  | 7/20/2021 1:51:14 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1988 | 2.0704
12 | WB2 |  | 7/20/2021 2:08:52 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0735 | 0.11414
13 | WB3 |  | 7/20/2021 2:11:01 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1035 | 0.10892
14 | WB4 |  | 7/20/2021 2:13:11 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0957 | 0.52827
15 | WB6 |  | 7/20/2021 2:15:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1545 | 0.24878
16 | WB7 |  | 7/20/2021 2:17:34 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1129 | 0.023519
17 | WB8 |  | 7/20/2021 2:19:46 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.3089 | 0.025521
18 | WB9 |  | 7/20/2021 2:24:04 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0903 | 0.025314
19 | WB10 |  | 7/20/2021 2:26:15 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1669 | 0.023412
20 | WB11 |  | 7/20/2021 2:30:30 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0433 | 0.14312
21 | WB12 |  | 7/20/2021 2:32:39 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0949 | 0.29208
22 | QC1 |  | 7/20/2021 2:34:47 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0374 | 3.8908
23 | WB13 |  | 7/20/2021 2:36:53 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1543 | 0.14842
24 | WB14 |  | 7/20/2021 2:45:14 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0485 | 0.052876
25 | WB15 |  | 7/20/2021 2:47:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1645 | 0.047695
26 | WB16 |  | 7/20/2021 2:49:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1018 | 0.022033
27 | WB17 |  | 7/20/2021 2:51:41 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0724 | 0.032023
28 | WB18 |  | 7/20/2021 2:53:52 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1589 | 0.031547
29 | WB19 |  | 7/20/2021 2:56:04 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1506 | 0.057911
30 | WB21 |  | 7/20/2021 2:58:14 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0393 | 0.076941
31 | WB22 |  | 7/20/2021 3:00:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1222 | 0.050737
32 | WB24 |  | 7/20/2021 3:02:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1757 | 0.11135
33 | WB25 |  | 7/20/2021 3:04:41 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.2334 | 0.0976
34 | WB26 |  | 7/20/2021 3:06:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.3038 | 0.29597
35 | QC1 |  | 7/20/2021 3:09:01 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0465 | 3.7887
36 | WB27 |  | 7/20/2021 3:11:08 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1451 | 0.085149
37 | WB28 |  | 7/20/2021 3:13:16 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1027 | 0.060352
38 | WB29 |  | 7/20/2021 3:15:26 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0515 | 0.072931
39 | WB30 |  | 7/20/2021 3:17:38 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.2116 | 0.10693
40 | WB31 |  | 7/20/2021 3:19:48 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.5622 | 0.048432
41 | WB32 |  | 7/20/2021 3:21:58 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.4421 | 0.047854
42 | WB33 |  | 7/20/2021 3:24:08 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.5346 | 0.041764
43 | WB34 |  | 7/20/2021 3:26:21 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.3566 | 0.065771
44 | WB35 |  | 7/20/2021 3:28:29 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.3096 | 0.031
45 | WB36 |  | 7/20/2021 3:30:38 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1077 | 0.62658
46 | WB37 |  | 7/20/2021 3:32:49 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1326 | 0.14095
47 | WB38 |  | 7/20/2021 3:34:59 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1609 | 0.063528
48 | QC1 |  | 7/20/2021 3:37:07 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0901 | 3.7744
49 | WB39 |  | 7/20/2021 3:39:15 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.2748 | 0.026034
50 | WB40 |  | 7/20/2021 3:41:24 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1437 | 0.045506
51 | WB41 |  | 7/20/2021 3:43:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0838 | 0.039144
52 | WB42 |  | 7/20/2021 3:45:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1514 | 0.026854
53 | WB43 |  | 7/20/2021 3:47:52 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0925 | 0.037893
54 | WB44 |  | 7/20/2021 3:50:02 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0623 | 0.064035
55 | WB45 |  | 7/20/2021 3:52:12 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.13 | 0.056287
56 | WB46 |  | 7/20/2021 3:54:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1418 | 0.050317
57 | WB47 |  | 7/20/2021 4:02:50 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0513 | 0.0634
58 | WB48 |  | 7/20/2021 4:04:59 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0175 | 0.14898
59 | BR49 |  | 7/20/2021 4:07:10 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1339 | 0.10223
60 | BR50 |  | 7/20/2021 4:09:18 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1234 | 6.7893
61 | BR51 |  | 7/20/2021 4:11:28 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0619 | 1.7098
62 | QC1 |  | 7/20/2021 4:13:37 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0773 | 3.7087
63 | BR52 |  | 7/20/2021 4:15:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1265 | 0.11645
64 | BR53 |  | 7/20/2021 4:17:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1244 | 0.08455
65 | BR54 |  | 7/20/2021 4:20:00 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1624 | 0.08182
66 | BR55 |  | 7/20/2021 4:22:09 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1116 | 0.077088
67 | BR56 |  | 7/20/2021 4:24:19 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1349 | 0.043862
68 | BR57 |  | 7/20/2021 4:26:28 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1649 | 0.055655
69 | BR58 |  | 7/20/2021 4:28:39 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1147 | 9.0618
70 | BR59 |  | 7/20/2021 4:30:48 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1023 | 0.89764
71 | BR60 |  | 7/20/2021 4:32:58 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.2296 | 0.054322
72 | BR61 |  | 7/20/2021 4:35:08 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.123 | 0.13808
73 | BR62 |  | 7/20/2021 4:37:18 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1384 | 0.21005
74 | BR63 |  | 7/20/2021 4:39:27 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1733 | 0.1238
75 | QC1 |  | 7/20/2021 4:41:36 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.125 | 3.6866
76 | BR64 |  | 7/20/2021 4:43:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0942 | 0.2031
77 | BR65 |  | 7/20/2021 4:45:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1702 | 0.08973
78 | BR66 |  | 7/20/2021 4:48:00 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0802 | 0.099034
79 | BR67 |  | 7/20/2021 4:50:09 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1038 | 0.042816
80 | BR68 |  | 7/20/2021 4:52:21 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0648 | 0.033704
81 | BR69 |  | 7/20/2021 4:54:33 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.14 | 0.07346
82 | BR70 |  | 7/20/2021 4:56:43 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0993 | 0.061777
83 | BR71 |  | 7/20/2021 4:58:53 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.1194 | 0.080791
84 | BR72 |  | 7/20/2021 5:01:03 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0728 | 0.039988
85 | QC1 |  | 7/20/2021 5:03:12 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 | 5.0514 | 3.7037

## Conc. in Sample Units RSDs
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Y (IS) | P
1 | Calib Blank |  | 7/20/2021 1:26:41 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2
2 | 50x |  | 7/20/2021 1:28:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2
3 | 20x |  | 7/20/2021 1:31:00 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2
4 | 5x |  | 7/20/2021 1:33:09 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2
5 | Calib Blank |  | 7/20/2021 1:38:17 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2
6 | 50x |  | 7/20/2021 1:40:24 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2
7 | 20x |  | 7/20/2021 1:42:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2
8 | 5x |  | 7/20/2021 1:44:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2
9 | x |  | 7/20/2021 1:46:54 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2
10 | QC1 |  | 7/20/2021 1:49:04 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.2969%
11 | QC2 |  | 7/20/2021 1:51:14 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 2.582%
12 | 2 |  | 7/20/2021 2:08:52 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 4.295%
13 |  |  | 7/20/2021 2:11:01 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 4.656%
14 | 4 |  | 7/20/2021 2:13:11 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.1529%
15 | 6 |  | 7/20/2021 2:15:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.364%
16 | 7 |  | 7/20/2021 2:17:34 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.576%
17 | 8 |  | 7/20/2021 2:19:46 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.272%
18 | 9 |  | 7/20/2021 2:24:04 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 16.26%
19 | 10 |  | 7/20/2021 2:26:15 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 30.72%
20 | 11 |  | 7/20/2021 2:30:30 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.845%
21 | 12 |  | 7/20/2021 2:32:39 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.766%
22 | QC1 |  | 7/20/2021 2:34:47 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.8688%
23 | 13 |  | 7/20/2021 2:36:53 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.7215%
24 | 14 |  | 7/20/2021 2:45:14 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.2762%
25 | 15 |  | 7/20/2021 2:47:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.914%
26 | 16 |  | 7/20/2021 2:49:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 16.39%
27 | 17 |  | 7/20/2021 2:51:41 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 5.34%
28 | 18 |  | 7/20/2021 2:53:52 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 8.558%
29 | 19 |  | 7/20/2021 2:56:04 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 2.704%
30 | 21 |  | 7/20/2021 2:58:14 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 7.238%
31 | 22 |  | 7/20/2021 3:00:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 9.628%
32 | 24 |  | 7/20/2021 3:02:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 6.512%
33 | 25 |  | 7/20/2021 3:04:41 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 2.424%
34 | 26 |  | 7/20/2021 3:06:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.5421%
35 | QC1 |  | 7/20/2021 3:09:01 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.2936%
36 | 27 |  | 7/20/2021 3:11:08 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 4.066%
37 | 28 |  | 7/20/2021 3:13:16 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 6.188%
38 | 29 |  | 7/20/2021 3:15:26 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 2.042%
39 | 30 |  | 7/20/2021 3:17:38 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 3.731%
40 | 31 |  | 7/20/2021 3:19:48 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 7.827%
41 | 32 |  | 7/20/2021 3:21:58 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 2.205%
42 | 33 |  | 7/20/2021 3:24:08 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 10.9%
43 | 34 |  | 7/20/2021 3:26:21 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.7171%
44 | 35 |  | 7/20/2021 3:28:29 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 4.776%
45 | 36 |  | 7/20/2021 3:30:38 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.1334%
46 | 37 |  | 7/20/2021 3:32:49 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.913%
47 | 38 |  | 7/20/2021 3:34:59 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 11.3%
48 | QC1 |  | 7/20/2021 3:37:07 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.5249%
49 | 39 |  | 7/20/2021 3:39:15 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 18.57%
50 | 40 |  | 7/20/2021 3:41:24 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.5828%
51 | 41 |  | 7/20/2021 3:43:32 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 5.909%
52 | 42 |  | 7/20/2021 3:45:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 3.157%
53 | 43 |  | 7/20/2021 3:47:52 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 4.63%
54 | 44 |  | 7/20/2021 3:50:02 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 4.577%
55 | 45 |  | 7/20/2021 3:52:12 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.653%
56 | 46 |  | 7/20/2021 3:54:23 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 3.518%
57 | 47 |  | 7/20/2021 4:02:50 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.86%
58 | 48 |  | 7/20/2021 4:04:59 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 5.272%
59 | 49 |  | 7/20/2021 4:07:10 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 3.555%
60 | 50 |  | 7/20/2021 4:09:18 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.067%
61 | 51 |  | 7/20/2021 4:11:28 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.0145%
62 | QC1 |  | 7/20/2021 4:13:37 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.08357%
63 | 52 |  | 7/20/2021 4:15:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.72%
64 | 53 |  | 7/20/2021 4:17:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.948%
65 | 54 |  | 7/20/2021 4:20:00 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 3.153%
66 | 55 |  | 7/20/2021 4:22:09 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 2.253%
67 | 56 |  | 7/20/2021 4:24:19 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 9.641%
68 | 57 |  | 7/20/2021 4:26:28 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 8.042%
69 | 58 |  | 7/20/2021 4:28:39 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.6999%
70 | 59 |  | 7/20/2021 4:30:48 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 2.278%
71 | 60 |  | 7/20/2021 4:32:58 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 3.894%
72 | 61 |  | 7/20/2021 4:35:08 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.1367%
73 | 62 |  | 7/20/2021 4:37:18 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.8943%
74 | 63 |  | 7/20/2021 4:39:27 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.9741%
75 | QC1 |  | 7/20/2021 4:41:36 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.3398%
76 | 64 |  | 7/20/2021 4:43:42 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 6.602%
77 | 65 |  | 7/20/2021 4:45:51 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.4317%
78 | 66 |  | 7/20/2021 4:48:00 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 2.153%
79 | 67 |  | 7/20/2021 4:50:09 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 3.129%
80 | 68 |  | 7/20/2021 4:52:21 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 16.35%
81 | 69 |  | 7/20/2021 4:54:33 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 1.148%
82 | 70 |  | 7/20/2021 4:56:43 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 2.497%
83 | 71 |  | 7/20/2021 4:58:53 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 4.714%
84 | 72 |  | 7/20/2021 5:01:03 PM |  | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 15.76%
85 | QC1 |  | 7/20/2021 5:03:12 PM | Passed | Bower_072021 | Soil CaCl2 |  | 0.5345%
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Y (IS) | Ca | P | K | Mg | Na
86 | Calib Blank |  | 7/22/2021 11:20:13 AM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV
87 | 50x |  | 7/22/2021 11:23:27 AM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV
88 | 20x |  | 7/22/2021 11:26:35 AM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV
89 | 5x |  | 7/22/2021 11:29:36 AM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV
90 | x |  | 7/22/2021 11:32:38 AM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV
91 | QC1 |  | 7/22/2021 11:35:48 AM | Failed | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 0.01727% | 0.002681% | 0.577% | 1.185% | 0.9253%
92 | GA |  | 7/22/2021 11:38:52 AM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 1.408% | 1.461% | 1.028% | 0.6253% | 1.979%
93 | G1 |  | 7/22/2021 11:42:00 AM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 0.7643% | 0.8301% | 0.2184% | 0.8284% | 1.403%
94 | G2 |  | 7/22/2021 11:45:17 AM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 0.2068% | 1.077% | 1.057% | 0.682% | 0.1638%
95 | G3 |  | 7/22/2021 11:48:31 AM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 0.1638% | 0.8492% | 0.6219% | 0.3467% | 1.044%
96 | G4 |  | 7/22/2021 11:51:41 AM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 0.1436% | 0.7967% | 0.7568% | 0.8562% | 0.3723%
97 | G5 |  | 7/22/2021 11:54:55 AM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  |  | 1.561% | 0.05877% | 0.112% | 1.165%
98 | G6 |  | 7/22/2021 12:04:22 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 1.818% | 2.11% | 0.8297% | 1.494% | 3.57%
99 | G7 |  | 7/22/2021 12:07:34 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 0.1394% | 0.5255% | 0.4585% | 0.1122% | 4.768%
100 | G8 |  | 7/22/2021 12:10:47 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 0.3128% | 1.673% | 0.5212% | 0.9272% | 1.455%
101 | G9 |  | 7/22/2021 12:13:59 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 0.8274% | 0.5368% | 0.1542% | 0.5104% | 1.369%
102 | QC1 |  | 7/22/2021 12:17:09 PM | Failed | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 0.1151% | 0.3407% | 1.211% | 0.7879% | 0.5065%
103 | G10 |  | 7/22/2021 12:20:10 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 1.271% | 2.379% | 3.812% | 2.008% | 0.2559%
104 | G7dup |  | 7/22/2021 12:23:27 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 0.9591% | 0.6768% | 0.004479% | 0.1446% | 6.338%
105 | GB |  | 7/22/2021 12:26:38 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 1.162% | 0.9084% | 1.122% | 0.5896% | 0.1287%
106 | G11 |  | 7/22/2021 12:29:41 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 1.037% | 0.6561% | 0.6529% | 1.01% | 7.356%
107 | G12 |  | 7/22/2021 12:32:51 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  |  | 0.8173% | 1.736% |  | 2.347%
108 | SC5x |  | 7/22/2021 12:36:03 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 45.78% | 2.234% | 1.763% | 7.253% | 0.1127%
109 | G13 |  | 7/22/2021 12:39:24 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 0.6595% | 0.1776% | 0.3407% | 1.614% | 0.2476%
110 | G14 |  | 7/22/2021 12:48:49 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 1.76% | 2.111% | 0.6077% | 0.6915% | 1.256%
111 | SCx |  | 7/22/2021 12:51:56 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 0.7752% | 0.8274% | 0.04104% | 0.6651% | 0.0669%
112 | G17 |  | 7/22/2021 12:55:04 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 1.323% | 1.534% | 2.798% | 0.5056% | 1.236%
113 | G18 |  | 7/22/2021 12:58:13 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 1.804% | 0.7663% | 1.423% | 1.072% | 0.02582%
114 | G19 |  | 7/22/2021 1:01:23 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  |  | 1.002% | 0.5792% | 0.6947% | 0.1198%
115 | G21 |  | 7/22/2021 1:04:37 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 0.6408% | 0.8778% | 1.178% | 1.458% | 3.96%
116 | G22 |  | 7/22/2021 1:07:45 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 0.4722% | 1.015% | 1.995% | 0.2872% | 1.004%
117 | QC1 |  | 7/22/2021 1:10:56 PM | Failed | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 1.607% | 0.8887% | 0.1385% | 0.6277% | 1.07%
118 | G23 |  | 7/22/2021 1:14:01 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 0.9257% | 0.6152% | 2.119% | 0.3712% | 0.3337%
119 | G23dup |  | 7/22/2021 1:17:13 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 0.536% | 0.3313% | 0.1936% | 0.5578% | 5.197%
120 | GC |  | 7/22/2021 1:20:26 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 0.1242% | 1.122% | 0.1307% | 0.7199% | 7.283%
121 | G24 |  | 7/22/2021 1:23:31 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 1.161% | 0.3865% | 0.6743% | 0.02414% | 1.082%
122 | G25 |  | 7/22/2021 1:26:47 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 0.127% | 1.028% | 1.179% | 0.09032% | 5.419%
123 | G26 |  | 7/22/2021 1:30:02 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 0.5931% | 1.65% | 0.4545% | 0.6981% | 0.4501%
124 | G27 |  | 7/22/2021 1:33:10 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  |  | 0.386% | 0.6055% |  | 1.485%
125 | G28 |  | 7/22/2021 1:36:27 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 0.7665% | 0.6334% | 1.432% | 1.428% | 0.6752%
126 | G30 |  | 7/22/2021 1:39:36 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 0.4926% | 1.097% | 0.9757% | 1.031% | 1.327%
127 | G31 |  | 7/22/2021 1:42:50 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 0.6878% | 0.4425% | 0.6345% | 0.4907% | 2.226%
128 | GD |  | 7/22/2021 1:46:00 PM |  | Bower_072221 | Soil Mod Morgan GIV |  | 0.6572% | 1.076% | 0.8356% | 0.4293% | 7.924%

## Internal Standards
Row Index Number | Y
1 | 100%
2 | 101.9%
3 | 101.1%
4 | 102.4%
5 | 100%
6 | 100.9%
7 | 99.26%
8 | 99.47%
9 | 101.5%
10 | 98.89%
11 | 105.5%
12 | 101%
13 | 101.8%
14 | 102.7%
15 | 102.3%
16 | 103.1%
17 | 105.5%
18 | 102.4%
19 | 103.1%
20 | 101.9%
21 | 101.9%
22 | 99.86%
23 | 102.8%
24 | 101.5%
25 | 103.4%
26 | 102.3%
27 | 102.8%
28 | 103.5%
29 | 102.9%
30 | 101.6%
31 | 102.3%
32 | 103.4%
33 | 104.7%
34 | 104.9%
35 | 101.3%
36 | 102.7%
37 | 102.2%
38 | 101.2%
39 | 104.4%
40 | 111.3%
41 | 108.7%
42 | 110.9%
43 | 107.2%
44 | 106%
45 | 102.9%
46 | 102.8%
47 | 103.4%
48 | 101.3%
49 | 104.7%
50 | 103.1%
51 | 101.1%
52 | 102.9%
53 | 103.2%
54 | 100.7%
55 | 102.3%
56 | 103.3%
57 | 102%
58 | 100.9%
59 | 102.2%
60 | 102.8%
61 | 101.6%
62 | 101.9%
63 | 102%
64 | 102.3%
65 | 103.1%
66 | 102.6%
67 | 102.5%
68 | 104%
69 | 102.5%
70 | 102.2%
71 | 104.3%
72 | 101.8%
73 | 102.6%
74 | 103.1%
75 | 101.8%
76 | 101.5%
77 | 103%
78 | 102.4%
79 | 102.6%
80 | 102.2%
81 | 102.8%
82 | 102.8%
83 | 103.3%
84 | 101.7%
85 | 101.3%
86 | 100%
87 | 100.4%
88 | 98.92%
89 | 96.82%
90 | 94.91%
91 | 98.15%
92 | 102.3%
93 | 95.7%
94 | 96.49%
95 | 100.5%
96 | 96.95%
97 | 89.82%
98 | 94.92%
99 | 98.21%
100 | 98.27%
101 | 98.85%
102 | 98.88%
103 | 99.66%
104 | 98.86%
105 | 102.1%
106 | 106%
107 | 101.1%
108 | 210.3%
109 | 99%
110 | 99.61%
111 | 96.33%
112 | 97.83%
113 | 98.87%
114 | 93%
115 | 98.35%
116 | 98.64%
117 | 98.78%
118 | 98.18%
119 | 97.13%
120 | 102.6%
121 | 94.85%
122 | 97.61%
123 | 99.32%
124 | 93.85%
125 | 95.29%
126 | 96.65%
127 | 98.51%
128 | 102.4%

## QC
QC Standards Calibration Units
QC STD 1
|  | Sample Id | R | Acquisition Time | Y (IS) | P
| 10 | QC1 |  | 7/20/2021 1:49:04 PM | 4.9307 | 3.9684
|  | RSD |  |  |  | 0.2969%
|  | % Recovery |  |  | 0% | 98.79%
| 22 | QC1 |  | 7/20/2021 2:34:47 PM | 5.0374 | 3.8908
|  | RSD |  |  |  | 0.8688%
|  | % Recovery |  |  | 0% | 96.86%
| 35 | QC1 |  | 7/20/2021 3:09:01 PM | 5.0465 | 3.7887
|  | RSD |  |  |  | 0.2936%
|  | % Recovery |  |  | 0% | 94.32%
| 48 | QC1 |  | 7/20/2021 3:37:07 PM | 5.0901 | 3.7744
|  | RSD |  |  |  | 0.5249%
|  | % Recovery |  |  | 0% | 93.96%
| 62 | QC1 |  | 7/20/2021 4:13:37 PM | 5.0773 | 3.7087
|  | RSD |  |  |  | 0.08357%
|  | % Recovery |  |  | 0% | 92.33%
| 75 | QC1 |  | 7/20/2021 4:41:36 PM | 5.125 | 3.6866
|  | RSD |  |  |  | 0.3398%
|  | % Recovery |  |  | 0% | 91.77%
| 85 | QC1 |  | 7/20/2021 5:03:12 PM | 5.0514 | 3.7037
|  | RSD |  |  |  | 0.5345%
|  | % Recovery |  |  | 0% | 92.2%
|  | Sample Id | R | Acquisition Time | Y (IS) | Ca | P | K | Mg | Na
| 91 | QC1 |  | 7/22/2021 11:35:48 AM | 4.9171 | 37.4969 | 2.4142 | 9.3025 | 4.4051 | 5.7179
|  | RSD |  |  |  | 0.01727% | 0.002681% | 0.577% | 1.185% | 0.9253%
|  | % Recovery |  |  | 0% | 88.79% | 91.45% | 88.26% | 83.59% | 108.5%
| 102 | QC1 |  | 7/22/2021 12:17:09 PM | 4.9413 | 37.5916 | 2.4007 | 9.4153 | 4.4911 | 3.2944
|  | RSD |  |  |  | 0.1151% | 0.3407% | 1.211% | 0.7879% | 0.5065%
|  | % Recovery |  |  | 0% | 89.02% | 90.93% | 89.33% | 85.22% | 62.51%
| 117 | QC1 |  | 7/22/2021 1:10:56 PM | 4.9205 | 37.6474 | 2.34 | 9.4793 | 4.5535 | 3.0252
|  | RSD |  |  |  | 1.607% | 0.8887% | 0.1385% | 0.6277% | 1.07%
|  | % Recovery |  |  | 0% | 89.15% | 88.64% | 89.94% | 86.4% | 57.4%
QC STD 2
|  | Sample Id | R | Acquisition Time | Y (IS) | P
| 11 | QC2 |  | 7/20/2021 1:51:14 PM | 5.1988 | 2.0704
|  | RSD |  |  |  | 2.582%
|  | % Recovery |  |  | 0% | 100%