## Corrected Intensities
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Y (IS) (cps) | P (cps)
96 | Calib Blank |  | 7/26/2021 3:18:30 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 18319528.9846 | 546.9302
97 | 50x |  | 7/26/2021 3:20:40 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 18745055.4036 | 31733.9546
98 | 20x |  | 7/26/2021 3:22:48 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 18556150.3746 | 82064.508
99 | 5x |  | 7/26/2021 3:24:56 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19127914.951 | 317679.7291
100 | x |  | 7/26/2021 3:27:03 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 18836000.7708 | 1533440.0516
101 | QC1 |  | 7/26/2021 3:29:07 PM | Failed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19020193.7984 | 606673.1242
102 | QC1 |  | 7/26/2021 3:32:40 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 18615445.9102 | 601578.7671
103 | BR1 |  | 7/26/2021 3:34:46 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19164645.7849 | 148722.1108
104 | BR2 |  | 7/26/2021 3:36:54 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19429899.9419 | 60498.6949
105 | BR3 |  | 7/26/2021 3:39:06 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19838959.4978 | 36817.7913
106 | BR4 |  | 7/26/2021 3:41:16 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19496514.0087 | 34285.4238
107 | BR5 |  | 7/26/2021 3:43:26 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19521732.9579 | 97809.561
108 | BR6 |  | 7/26/2021 3:45:36 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19356776.6718 | 98759.8908
109 | BR7 |  | 7/26/2021 3:47:44 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19177738.9195 | 87721.9313
110 | BR8 |  | 7/26/2021 3:49:51 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19309436.7736 | 125781.9883
111 | BR9 |  | 7/26/2021 3:51:58 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19783018.7028 | 146754.0674
112 | BR10 |  | 7/26/2021 3:54:04 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 18762427.7415 | 136570.2383
113 | QC1 |  | 7/26/2021 3:56:12 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 18652146.9719 | 605419.5855
114 | BR11 |  | 7/26/2021 3:58:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19207157.2774 | 49255.9706
115 | BR12 |  | 7/26/2021 4:00:22 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19521649.3769 | 106233.9119
116 | BR13 |  | 7/26/2021 4:02:27 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19981154.4376 | 8959.6276
117 | BR14 |  | 7/26/2021 4:04:34 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19300860.7608 | 24215.8927
118 | BR15 |  | 7/26/2021 4:06:42 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19340121.1065 | 12716.6424
119 | BR16 |  | 7/26/2021 4:08:50 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19324590.915 | 7722.0239
120 | BR17 |  | 7/26/2021 4:11:01 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19260257.0523 | 7691.3633
121 | BR18 |  | 7/26/2021 4:13:10 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 20302507.5283 | 5558.1989
122 | BR19 |  | 7/26/2021 4:15:18 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 20261465.2623 | 5733.9803
123 | BR20 |  | 7/26/2021 4:17:25 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 20060259.0517 | 5383.7031
124 | QC1 |  | 7/26/2021 4:19:34 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 18706778.7466 | 606159.3706
125 | BR21 |  | 7/26/2021 4:21:38 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 20308477.539 | 5507.6336
126 | BR22 |  | 7/26/2021 4:23:48 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19412334.9759 | 14102.4229
127 | BR23 |  | 7/26/2021 4:25:57 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 20318007.2342 | 15500.4353
128 | BR24 |  | 7/26/2021 4:28:06 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 20427268.34 | 13188.4299
129 | WB49 |  | 7/26/2021 4:30:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 20128234.5436 | 10151.0633
130 | WB50 |  | 7/26/2021 4:32:23 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19285605.6616 | 20919.4663
131 | WB51 |  | 7/26/2021 4:34:34 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19249907.5145 | 10568.8864
132 | WB52 |  | 7/26/2021 4:36:44 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19431849.4728 | 23309.2604
133 | WB53 |  | 7/26/2021 4:38:55 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19295809.9994 | 9365.2942
134 | WB54 |  | 7/26/2021 4:41:07 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19210625.497 | 5197.7574
135 | QC1 |  | 7/26/2021 4:43:15 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 18923508.6822 | 603385.517
136 | WB55 |  | 7/26/2021 4:45:22 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19364421.6069 | 3438.5037
137 | WB56 |  | 7/26/2021 4:47:32 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19575754.53 | 15956.286
138 | WB57 |  | 7/26/2021 4:49:41 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19549100.6711 | 9228.9996
139 | WB58 |  | 7/26/2021 4:51:51 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19830224.7446 | 21302.3895
140 | WB59 |  | 7/26/2021 4:54:01 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19521126.0545 | 25047.3643
141 | WB60 |  | 7/26/2021 4:56:08 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19402554.0123 | 23383.9498
142 | WB61 |  | 7/26/2021 4:58:17 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19929485.4103 | 8437.5083
143 | WB62 |  | 7/26/2021 5:00:27 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19312224.1746 | 6703.7098
144 | WB63 |  | 7/26/2021 5:02:37 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19356065.9716 | 2865.5291
145 | WB64 |  | 7/26/2021 5:04:48 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19599582.8359 | 12214.0284
146 | QC1 |  | 7/26/2021 5:07:00 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 18617719.4538 | 608296.4957
147 | WB65 |  | 7/26/2021 5:09:07 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19670899.7689 | 21153.6492
148 | WB66 |  | 7/26/2021 5:11:18 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19547391.3157 | 16176.5494
149 | WB67 |  | 7/26/2021 5:13:28 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19758701.4914 | 55924.442
150 | WB68 |  | 7/26/2021 5:15:35 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19578502.3158 | 49020.7255
151 | WB69 |  | 7/26/2021 5:17:43 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19231404.5098 | 12636.4679
152 | WB70 |  | 7/26/2021 5:19:52 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19240503.1829 | 9639.889
153 | WB71 |  | 7/26/2021 5:22:02 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 18912155.0444 | 26165.5193
154 | WB72 |  | 7/26/2021 5:24:11 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19303238.4097 | 51111.5625
155 | WB73 |  | 7/26/2021 5:26:20 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19766346.4763 | 9079.8437
156 | WB74 |  | 7/26/2021 5:28:30 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19351656.505 | 6052.7711
157 | QC1 |  | 7/26/2021 5:30:40 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 18642371.5421 | 598519.9098
158 | WB75 |  | 7/26/2021 5:32:46 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19222951.879 | 12033.095
159 | WB76 |  | 7/26/2021 5:34:56 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19095426.0317 | 3133.7285
160 | WB77 |  | 7/26/2021 5:37:06 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19290977.83 | 4948.7991
161 | WB78 |  | 7/26/2021 5:39:16 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19443791.4157 | 6036.419
162 | WB79 |  | 7/26/2021 5:41:25 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 20425827.4256 | 25910.5611
163 | WB80 |  | 7/26/2021 5:43:34 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 20301910.4326 | 29340.6478
164 | WB81 |  | 7/26/2021 5:45:44 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19415477.7773 | 17372.773
165 | WB82 |  | 7/26/2021 5:47:53 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19425570.5753 | 9446.6201
166 | WB83 |  | 7/26/2021 5:50:03 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19782923.2666 | 18054.0577
167 | WB84 |  | 7/26/2021 5:52:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19822378.6031 | 18272.4527
168 | QC1 |  | 7/26/2021 5:54:24 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 18573586.4104 | 599220.7964
169 | WB85 |  | 7/26/2021 5:56:30 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19773677.5987 | 8900.1473
170 | WB86 |  | 7/26/2021 5:58:41 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19746027.1544 | 10871.2431
171 | WB87 |  | 7/26/2021 6:00:53 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19826957.9089 | 6464.0564
172 | WB88 |  | 7/26/2021 6:03:04 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19805689.4206 | 7561.4546
173 | WB89 |  | 7/26/2021 6:05:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19567032.0557 | 3836.9872
174 | 500x |  | 7/26/2021 6:07:24 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 18714659.9485 | 2917.8432
175 | WB90 |  | 7/26/2021 6:09:31 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19542394.2221 | 3878.8746
176 | WB91 |  | 7/26/2021 6:11:40 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 20331592.3271 | 7360.2686
177 | WB92 |  | 7/26/2021 6:13:51 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 20058818.7984 | 7732.182
178 | WB93 |  | 7/26/2021 6:16:01 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 21524779.8436 | 4454.1313
179 | WB94 |  | 7/26/2021 6:18:11 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 21312384.8043 | 4958.8021
180 | 50x |  | 7/26/2021 6:20:22 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 19102583.48 | 29279.3164
181 | WB96 |  | 7/26/2021 6:22:31 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 21348997.9718 | 7631.4697
182 | QC1 |  | 7/26/2021 6:24:40 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 18617214.5079 | 590435.1001

## Corrected Intensities RSDs
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Y (IS) | P
96 | Calib Blank |  | 7/26/2021 3:18:30 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.6783% | 15.77%
97 | 50x |  | 7/26/2021 3:20:40 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.3619% | 0.09891%
98 | 20x |  | 7/26/2021 3:22:48 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 1.18% | 1.209%
99 | 5x |  | 7/26/2021 3:24:56 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.2199% | 0.3113%
100 | x |  | 7/26/2021 3:27:03 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.2074% | 1.747%
101 | QC1 |  | 7/26/2021 3:29:07 PM | Failed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.5693% | 0.566%
102 | QC1 |  | 7/26/2021 3:32:40 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.3632% | 0.594%
103 | BR1 |  | 7/26/2021 3:34:46 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.05117% | 0.2293%
104 | BR2 |  | 7/26/2021 3:36:54 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.9176% | 0.773%
105 | BR3 |  | 7/26/2021 3:39:06 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.3584% | 0.3808%
106 | BR4 |  | 7/26/2021 3:41:16 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.1242% | 0.2203%
107 | BR5 |  | 7/26/2021 3:43:26 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.8055% | 0.5615%
108 | BR6 |  | 7/26/2021 3:45:36 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.002064% | 0.02244%
109 | BR7 |  | 7/26/2021 3:47:44 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.2251% | 0.6528%
110 | BR8 |  | 7/26/2021 3:49:51 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.4052% | 0.3592%
111 | BR9 |  | 7/26/2021 3:51:58 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.5142% | 1.443%
112 | BR10 |  | 7/26/2021 3:54:04 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.07845% | 0.2381%
113 | QC1 |  | 7/26/2021 3:56:12 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.6093% | 0.5096%
114 | BR11 |  | 7/26/2021 3:58:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.2095% | 0.2237%
115 | BR12 |  | 7/26/2021 4:00:22 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.3226% | 0.04018%
116 | BR13 |  | 7/26/2021 4:02:27 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.9245% | 1.267%
117 | BR14 |  | 7/26/2021 4:04:34 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.7624% | 0.7156%
118 | BR15 |  | 7/26/2021 4:06:42 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.1979% | 0.5652%
119 | BR16 |  | 7/26/2021 4:08:50 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.5434% | 0.2069%
120 | BR17 |  | 7/26/2021 4:11:01 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.3399% | 1.83%
121 | BR18 |  | 7/26/2021 4:13:10 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.1049% | 2.85%
122 | BR19 |  | 7/26/2021 4:15:18 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.8352% | 2.879%
123 | BR20 |  | 7/26/2021 4:17:25 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.1313% | 1.07%
124 | QC1 |  | 7/26/2021 4:19:34 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.1106% | 0.1277%
125 | BR21 |  | 7/26/2021 4:21:38 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.1589% | 3.517%
126 | BR22 |  | 7/26/2021 4:23:48 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.8464% | 0.9779%
127 | BR23 |  | 7/26/2021 4:25:57 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.8483% | 1.302%
128 | BR24 |  | 7/26/2021 4:28:06 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 1.295% | 1.196%
129 | WB49 |  | 7/26/2021 4:30:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.6181% | 2.127%
130 | WB50 |  | 7/26/2021 4:32:23 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.5593% | 1.311%
131 | WB51 |  | 7/26/2021 4:34:34 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.1968% | 1.476%
132 | WB52 |  | 7/26/2021 4:36:44 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.06208% | 0.279%
133 | WB53 |  | 7/26/2021 4:38:55 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 1.012% | 1.319%
134 | WB54 |  | 7/26/2021 4:41:07 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.3093% | 0.05462%
135 | QC1 |  | 7/26/2021 4:43:15 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.6527% | 0.2466%
136 | WB55 |  | 7/26/2021 4:45:22 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.1209% | 0.6029%
137 | WB56 |  | 7/26/2021 4:47:32 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.8243% | 0.3376%
138 | WB57 |  | 7/26/2021 4:49:41 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.02656% | 1.78%
139 | WB58 |  | 7/26/2021 4:51:51 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.04045% | 0.7166%
140 | WB59 |  | 7/26/2021 4:54:01 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.16% | 0.4375%
141 | WB60 |  | 7/26/2021 4:56:08 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.1976% | 0.1241%
142 | WB61 |  | 7/26/2021 4:58:17 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.02549% | 0.7466%
143 | WB62 |  | 7/26/2021 5:00:27 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.7597% | 0.8621%
144 | WB63 |  | 7/26/2021 5:02:37 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.06736% | 0.8651%
145 | WB64 |  | 7/26/2021 5:04:48 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.1036% | 0.5558%
146 | QC1 |  | 7/26/2021 5:07:00 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.03359% | 0.4748%
147 | WB65 |  | 7/26/2021 5:09:07 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.452% | 0.4608%
148 | WB66 |  | 7/26/2021 5:11:18 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.09494% | 0.6818%
149 | WB67 |  | 7/26/2021 5:13:28 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.4315% | 0.6842%
150 | WB68 |  | 7/26/2021 5:15:35 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.3456% | 1.11%
151 | WB69 |  | 7/26/2021 5:17:43 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.09491% | 0.7714%
152 | WB70 |  | 7/26/2021 5:19:52 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 1.261% | 2.506%
153 | WB71 |  | 7/26/2021 5:22:02 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.0003994% | 0.6764%
154 | WB72 |  | 7/26/2021 5:24:11 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.3455% | 0.238%
155 | WB73 |  | 7/26/2021 5:26:20 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.5894% | 0.5269%
156 | WB74 |  | 7/26/2021 5:28:30 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.915% | 0.72%
157 | QC1 |  | 7/26/2021 5:30:40 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.2424% | 0.2641%
158 | WB75 |  | 7/26/2021 5:32:46 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 1.151% | 2.128%
159 | WB76 |  | 7/26/2021 5:34:56 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 1.251% | 1.966%
160 | WB77 |  | 7/26/2021 5:37:06 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.0671% | 0.1463%
161 | WB78 |  | 7/26/2021 5:39:16 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 1.003% | 0.6127%
162 | WB79 |  | 7/26/2021 5:41:25 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.3102% | 0.1033%
163 | WB80 |  | 7/26/2021 5:43:34 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.5394% | 1.025%
164 | WB81 |  | 7/26/2021 5:45:44 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 1.07% | 2.792%
165 | WB82 |  | 7/26/2021 5:47:53 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.4473% | 0.7699%
166 | WB83 |  | 7/26/2021 5:50:03 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.4588% | 0.8534%
167 | WB84 |  | 7/26/2021 5:52:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.07699% | 0.02211%
168 | QC1 |  | 7/26/2021 5:54:24 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.9948% | 0.5275%
169 | WB85 |  | 7/26/2021 5:56:30 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.2156% | 2.854%
170 | WB86 |  | 7/26/2021 5:58:41 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.634% | 0.8058%
171 | WB87 |  | 7/26/2021 6:00:53 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.9137% | 0.2758%
172 | WB88 |  | 7/26/2021 6:03:04 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.9842% | 2.193%
173 | WB89 |  | 7/26/2021 6:05:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 1.394% | 1.944%
174 | 500x |  | 7/26/2021 6:07:24 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.3973% | 0.7399%
175 | WB90 |  | 7/26/2021 6:09:31 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 1.294% | 3.423%
176 | WB91 |  | 7/26/2021 6:11:40 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.2798% | 0.7007%
177 | WB92 |  | 7/26/2021 6:13:51 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.1746% | 0.7484%
178 | WB93 |  | 7/26/2021 6:16:01 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.0942% | 2.693%
179 | WB94 |  | 7/26/2021 6:18:11 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.279% | 0.9451%
180 | 50x |  | 7/26/2021 6:20:22 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.7349% | 0.5527%
181 | WB96 |  | 7/26/2021 6:22:31 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 0.1221% | 0.2171%
182 | QC1 |  | 7/26/2021 6:24:40 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 1.434% | 1.856%

## Conc. in Calib Units
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Y (IS) (mg/L) | P (mg/L)
96 | Calib Blank |  | 7/26/2021 3:18:30 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 4.976 | 0
97 | 50x |  | 7/26/2021 3:20:40 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.103 | 1.99
98 | 20x |  | 7/26/2021 3:22:48 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.1068 | 4.98
99 | 5x |  | 7/26/2021 3:24:56 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2288 | 19.92
100 | x |  | 7/26/2021 3:27:03 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.1334 | 99.6
101 | QC1 |  | 7/26/2021 3:29:07 PM | Failed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2121 | 39.2021
102 | QC1 |  | 7/26/2021 3:32:40 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.0677 | 38.8706
103 | BR1 |  | 7/26/2021 3:34:46 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2326 | 9.4047
104 | BR2 |  | 7/26/2021 3:36:54 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2686 | 3.6642
105 | BR3 |  | 7/26/2021 3:39:06 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4284 | 2.1234
106 | BR4 |  | 7/26/2021 3:41:16 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3259 | 1.9586
107 | BR5 |  | 7/26/2021 3:43:26 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3585 | 6.0919
108 | BR6 |  | 7/26/2021 3:45:36 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2832 | 6.1538
109 | BR7 |  | 7/26/2021 3:47:44 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2426 | 5.4356
110 | BR8 |  | 7/26/2021 3:49:51 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2551 | 7.912
111 | BR9 |  | 7/26/2021 3:51:58 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3798 | 9.2766
112 | BR10 |  | 7/26/2021 3:54:04 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.1237 | 8.614
113 | QC1 |  | 7/26/2021 3:56:12 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.1127 | 39.1205
114 | BR11 |  | 7/26/2021 3:58:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.25 | 2.9327
115 | BR12 |  | 7/26/2021 4:00:22 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3159 | 6.6401
116 | BR13 |  | 7/26/2021 4:02:27 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4179 | 0.31076
117 | BR14 |  | 7/26/2021 4:04:34 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2394 | 1.3034
118 | BR15 |  | 7/26/2021 4:06:42 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2859 | 0.55522
119 | BR16 |  | 7/26/2021 4:08:50 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.254 | 0.23023
120 | BR17 |  | 7/26/2021 4:11:01 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2694 | 0.22824
121 | BR18 |  | 7/26/2021 4:13:10 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.5453 | 0.089439
122 | BR19 |  | 7/26/2021 4:15:18 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.5627 | 0.10088
123 | BR20 |  | 7/26/2021 4:17:25 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4802 | 0.078085
124 | QC1 |  | 7/26/2021 4:19:34 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.1017 | 39.1687
125 | BR21 |  | 7/26/2021 4:21:38 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.5366 | 0.086148
126 | BR22 |  | 7/26/2021 4:23:48 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.33 | 0.64538
127 | BR23 |  | 7/26/2021 4:25:57 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.5787 | 0.73635
128 | BR24 |  | 7/26/2021 4:28:06 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.6263 | 0.58591
129 | WB49 |  | 7/26/2021 4:30:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4696 | 0.38828
130 | WB50 |  | 7/26/2021 4:32:23 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2429 | 1.0889
131 | WB51 |  | 7/26/2021 4:34:34 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2612 | 0.41547
132 | WB52 |  | 7/26/2021 4:36:44 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3013 | 1.2444
133 | WB53 |  | 7/26/2021 4:38:55 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2288 | 0.33715
134 | WB54 |  | 7/26/2021 4:41:07 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2547 | 0.065986
135 | QC1 |  | 7/26/2021 4:43:15 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.1887 | 38.9882
136 | WB55 |  | 7/26/2021 4:45:22 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2807 | -0.048483
137 | WB56 |  | 7/26/2021 4:47:32 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.374 | 0.76601
138 | WB57 |  | 7/26/2021 4:49:41 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3366 | 0.32829
139 | WB58 |  | 7/26/2021 4:51:51 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4108 | 1.1139
140 | WB59 |  | 7/26/2021 4:54:01 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.334 | 1.3575
141 | WB60 |  | 7/26/2021 4:56:08 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.303 | 1.2493
142 | WB61 |  | 7/26/2021 4:58:17 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4404 | 0.27679
143 | WB62 |  | 7/26/2021 5:00:27 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2993 | 0.16397
144 | WB63 |  | 7/26/2021 5:02:37 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2854 | -0.085765
145 | WB64 |  | 7/26/2021 5:04:48 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3455 | 0.52251
146 | QC1 |  | 7/26/2021 5:07:00 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.0802 | 39.3077
147 | WB65 |  | 7/26/2021 5:09:07 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3517 | 1.1042
148 | WB66 |  | 7/26/2021 5:11:18 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3315 | 0.78034
149 | WB67 |  | 7/26/2021 5:13:28 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4093 | 3.3666
150 | WB68 |  | 7/26/2021 5:15:35 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3306 | 2.9174
151 | WB69 |  | 7/26/2021 5:17:43 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2524 | 0.55
152 | WB70 |  | 7/26/2021 5:19:52 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2045 | 0.35502
153 | WB71 |  | 7/26/2021 5:22:02 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.1618 | 1.4303
154 | WB72 |  | 7/26/2021 5:24:11 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2556 | 3.0535
155 | WB73 |  | 7/26/2021 5:26:20 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3724 | 0.31858
156 | WB74 |  | 7/26/2021 5:28:30 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3159 | 0.12162
157 | QC1 |  | 7/26/2021 5:30:40 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.0968 | 38.6716
158 | WB75 |  | 7/26/2021 5:32:46 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2893 | 0.51074
159 | WB76 |  | 7/26/2021 5:34:56 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2579 | -0.068314
160 | WB77 |  | 7/26/2021 5:37:06 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2626 | 0.049787
161 | WB78 |  | 7/26/2021 5:39:16 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3445 | 0.12055
162 | WB79 |  | 7/26/2021 5:41:25 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.5871 | 1.4137
163 | WB80 |  | 7/26/2021 5:43:34 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.5199 | 1.6369
164 | WB81 |  | 7/26/2021 5:45:44 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.259 | 0.85818
165 | WB82 |  | 7/26/2021 5:47:53 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3186 | 0.34245
166 | WB83 |  | 7/26/2021 5:50:03 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4169 | 0.90251
167 | WB84 |  | 7/26/2021 5:52:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4072 | 0.91672
168 | QC1 |  | 7/26/2021 5:54:24 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.105 | 38.7172
169 | WB85 |  | 7/26/2021 5:56:30 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4051 | 0.30689
170 | WB86 |  | 7/26/2021 5:58:41 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3652 | 0.43514
171 | WB87 |  | 7/26/2021 6:00:53 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4464 | 0.14838
172 | WB88 |  | 7/26/2021 6:03:04 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.368 | 0.21978
173 | WB89 |  | 7/26/2021 6:05:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2879 | -0.022555
174 | 500x |  | 7/26/2021 6:07:24 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.1222 | -0.082361
175 | WB90 |  | 7/26/2021 6:09:31 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3826 | -0.01983
176 | WB91 |  | 7/26/2021 6:11:40 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.5601 | 0.20669
177 | WB92 |  | 7/26/2021 6:13:51 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4679 | 0.23089
178 | WB93 |  | 7/26/2021 6:16:01 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.8709 | 0.0176
179 | WB94 |  | 7/26/2021 6:18:11 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.8054 | 0.050438
180 | 50x |  | 7/26/2021 6:20:22 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.1866 | 1.6329
181 | WB96 |  | 7/26/2021 6:22:31 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.8218 | 0.22434
182 | QC1 |  | 7/26/2021 6:24:40 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.1328 | 38.1455

## Conc. in Calib Units RSDs
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Y (IS) | P
96 | Calib Blank |  | 7/26/2021 3:18:30 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3
97 | 50x |  | 7/26/2021 3:20:40 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3
98 | 20x |  | 7/26/2021 3:22:48 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3
99 | 5x |  | 7/26/2021 3:24:56 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3
100 | x |  | 7/26/2021 3:27:03 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3
101 | QC1 |  | 7/26/2021 3:29:07 PM | Failed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.57%
102 | QC1 |  | 7/26/2021 3:32:40 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.5981%
103 | BR1 |  | 7/26/2021 3:34:46 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.2359%
104 | BR2 |  | 7/26/2021 3:36:54 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.8304%
105 | BR3 |  | 7/26/2021 3:39:06 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.4296%
106 | BR4 |  | 7/26/2021 3:41:16 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.2509%
107 | BR5 |  | 7/26/2021 3:43:26 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.5866%
108 | BR6 |  | 7/26/2021 3:45:36 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.02343%
109 | BR7 |  | 7/26/2021 3:47:44 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.6855%
110 | BR8 |  | 7/26/2021 3:49:51 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.3716%
111 | BR9 |  | 7/26/2021 3:51:58 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.485%
112 | BR10 |  | 7/26/2021 3:54:04 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.2456%
113 | QC1 |  | 7/26/2021 3:56:12 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.5131%
114 | BR11 |  | 7/26/2021 3:58:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.2445%
115 | BR12 |  | 7/26/2021 4:00:22 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.04183%
116 | BR13 |  | 7/26/2021 4:02:27 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 2.378%
117 | BR14 |  | 7/26/2021 4:04:34 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.865%
118 | BR15 |  | 7/26/2021 4:06:42 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.8423%
119 | BR16 |  | 7/26/2021 4:08:50 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.4516%
120 | BR17 |  | 7/26/2021 4:11:01 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 4.013%
121 | BR18 |  | 7/26/2021 4:13:10 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 11.53%
122 | BR19 |  | 7/26/2021 4:15:18 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 10.65%
123 | BR20 |  | 7/26/2021 4:17:25 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 4.801%
124 | QC1 |  | 7/26/2021 4:19:34 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.1286%
125 | BR21 |  | 7/26/2021 4:21:38 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 14.63%
126 | BR22 |  | 7/26/2021 4:23:48 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.39%
127 | BR23 |  | 7/26/2021 4:25:57 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.784%
128 | BR24 |  | 7/26/2021 4:28:06 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.752%
129 | WB49 |  | 7/26/2021 4:30:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 3.618%
130 | WB50 |  | 7/26/2021 4:32:23 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.639%
131 | WB51 |  | 7/26/2021 4:34:34 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 2.443%
132 | WB52 |  | 7/26/2021 4:36:44 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.3401%
133 | WB53 |  | 7/26/2021 4:38:55 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 2.384%
134 | WB54 |  | 7/26/2021 4:41:07 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.28%
135 | QC1 |  | 7/26/2021 4:43:15 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.2483%
136 | WB55 |  | 7/26/2021 4:45:22 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 2.782%
137 | WB56 |  | 7/26/2021 4:47:32 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.4576%
138 | WB57 |  | 7/26/2021 4:49:41 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 3.256%
139 | WB58 |  | 7/26/2021 4:51:51 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.8917%
140 | WB59 |  | 7/26/2021 4:54:01 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.5252%
141 | WB60 |  | 7/26/2021 4:56:08 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.1511%
142 | WB61 |  | 7/26/2021 4:58:17 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.481%
143 | WB62 |  | 7/26/2021 5:00:27 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 2.293%
144 | WB63 |  | 7/26/2021 5:02:37 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.881%
145 | WB64 |  | 7/26/2021 5:04:48 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.8454%
146 | QC1 |  | 7/26/2021 5:07:00 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.4781%
147 | WB65 |  | 7/26/2021 5:09:07 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.5745%
148 | WB66 |  | 7/26/2021 5:11:18 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.9196%
149 | WB67 |  | 7/26/2021 5:13:28 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.7395%
150 | WB68 |  | 7/26/2021 5:15:35 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.214%
151 | WB69 |  | 7/26/2021 5:17:43 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.153%
152 | WB70 |  | 7/26/2021 5:19:52 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 4.428%
153 | WB71 |  | 7/26/2021 5:22:02 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.8051%
154 | WB72 |  | 7/26/2021 5:24:11 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.2593%
155 | WB73 |  | 7/26/2021 5:26:20 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.9771%
156 | WB74 |  | 7/26/2021 5:28:30 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 2.332%
157 | QC1 |  | 7/26/2021 5:30:40 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.2659%
158 | WB75 |  | 7/26/2021 5:32:46 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 3.262%
159 | WB76 |  | 7/26/2021 5:34:56 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 5.869%
160 | WB77 |  | 7/26/2021 5:37:06 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.9465%
161 | WB78 |  | 7/26/2021 5:39:16 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.996%
162 | WB79 |  | 7/26/2021 5:41:25 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.1232%
163 | WB80 |  | 7/26/2021 5:43:34 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.195%
164 | WB81 |  | 7/26/2021 5:45:44 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 3.678%
165 | WB82 |  | 7/26/2021 5:47:53 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.382%
166 | WB83 |  | 7/26/2021 5:50:03 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.111%
167 | WB84 |  | 7/26/2021 5:52:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.02867%
168 | QC1 |  | 7/26/2021 5:54:24 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.5312%
169 | WB85 |  | 7/26/2021 5:56:30 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 5.385%
170 | WB86 |  | 7/26/2021 5:58:41 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.31%
171 | WB87 |  | 7/26/2021 6:00:53 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.7818%
172 | WB88 |  | 7/26/2021 6:03:04 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 4.91%
173 | WB89 |  | 7/26/2021 6:05:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 21.52%
174 | 500x |  | 7/26/2021 6:07:24 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.706%
175 | WB90 |  | 7/26/2021 6:09:31 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 43.56%
176 | WB91 |  | 7/26/2021 6:11:40 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.623%
177 | WB92 |  | 7/26/2021 6:13:51 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.631%
178 | WB93 |  | 7/26/2021 6:16:01 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 44.34%
179 | WB94 |  | 7/26/2021 6:18:11 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 6.046%
180 | 50x |  | 7/26/2021 6:20:22 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.6449%
181 | WB96 |  | 7/26/2021 6:22:31 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.4804%
182 | QC1 |  | 7/26/2021 6:24:40 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.87%

## Conc. in Sample Units
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Y (IS) (mg/L) | P (mg/L)
96 | Calib Blank |  | 7/26/2021 3:18:30 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 4.976
97 | 50x |  | 7/26/2021 3:20:40 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.103
98 | 20x |  | 7/26/2021 3:22:48 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.1068
99 | 5x |  | 7/26/2021 3:24:56 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2288
100 | x |  | 7/26/2021 3:27:03 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.1334
101 | QC1 |  | 7/26/2021 3:29:07 PM | Failed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2121 | 39.2021
102 | QC1 |  | 7/26/2021 3:32:40 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.0677 | 38.8706
103 | BR1 |  | 7/26/2021 3:34:46 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2326 | 9.4047
104 | BR2 |  | 7/26/2021 3:36:54 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2686 | 3.6642
105 | BR3 |  | 7/26/2021 3:39:06 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4284 | 2.1234
106 | BR4 |  | 7/26/2021 3:41:16 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3259 | 1.9586
107 | BR5 |  | 7/26/2021 3:43:26 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3585 | 6.0919
108 | BR6 |  | 7/26/2021 3:45:36 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2832 | 6.1538
109 | BR7 |  | 7/26/2021 3:47:44 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2426 | 5.4356
110 | BR8 |  | 7/26/2021 3:49:51 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2551 | 7.912
111 | BR9 |  | 7/26/2021 3:51:58 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3798 | 9.2766
112 | BR10 |  | 7/26/2021 3:54:04 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.1237 | 8.614
113 | QC1 |  | 7/26/2021 3:56:12 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.1127 | 39.1205
114 | BR11 |  | 7/26/2021 3:58:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.25 | 2.9327
115 | BR12 |  | 7/26/2021 4:00:22 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3159 | 6.6401
116 | BR13 |  | 7/26/2021 4:02:27 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4179 | 0.31076
117 | BR14 |  | 7/26/2021 4:04:34 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2394 | 1.3034
118 | BR15 |  | 7/26/2021 4:06:42 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2859 | 0.55522
119 | BR16 |  | 7/26/2021 4:08:50 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.254 | 0.23023
120 | BR17 |  | 7/26/2021 4:11:01 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2694 | 0.22824
121 | BR18 |  | 7/26/2021 4:13:10 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.5453 | 0.089439
122 | BR19 |  | 7/26/2021 4:15:18 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.5627 | 0.10088
123 | BR20 |  | 7/26/2021 4:17:25 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4802 | 0.078085
124 | QC1 |  | 7/26/2021 4:19:34 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.1017 | 39.1687
125 | BR21 |  | 7/26/2021 4:21:38 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.5366 | 0.086148
126 | BR22 |  | 7/26/2021 4:23:48 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.33 | 0.64538
127 | BR23 |  | 7/26/2021 4:25:57 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.5787 | 0.73635
128 | BR24 |  | 7/26/2021 4:28:06 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.6263 | 0.58591
129 | WB49 |  | 7/26/2021 4:30:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4696 | 0.38828
130 | WB50 |  | 7/26/2021 4:32:23 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2429 | 1.0889
131 | WB51 |  | 7/26/2021 4:34:34 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2612 | 0.41547
132 | WB52 |  | 7/26/2021 4:36:44 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3013 | 1.2444
133 | WB53 |  | 7/26/2021 4:38:55 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2288 | 0.33715
134 | WB54 |  | 7/26/2021 4:41:07 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2547 | 0.065986
135 | QC1 |  | 7/26/2021 4:43:15 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.1887 | 38.9882
136 | WB55 |  | 7/26/2021 4:45:22 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2807 | -0.048483
137 | WB56 |  | 7/26/2021 4:47:32 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.374 | 0.76601
138 | WB57 |  | 7/26/2021 4:49:41 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3366 | 0.32829
139 | WB58 |  | 7/26/2021 4:51:51 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4108 | 1.1139
140 | WB59 |  | 7/26/2021 4:54:01 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.334 | 1.3575
141 | WB60 |  | 7/26/2021 4:56:08 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.303 | 1.2493
142 | WB61 |  | 7/26/2021 4:58:17 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4404 | 0.27679
143 | WB62 |  | 7/26/2021 5:00:27 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2993 | 0.16397
144 | WB63 |  | 7/26/2021 5:02:37 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2854 | -0.085765
145 | WB64 |  | 7/26/2021 5:04:48 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3455 | 0.52251
146 | QC1 |  | 7/26/2021 5:07:00 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.0802 | 39.3077
147 | WB65 |  | 7/26/2021 5:09:07 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3517 | 1.1042
148 | WB66 |  | 7/26/2021 5:11:18 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3315 | 0.78034
149 | WB67 |  | 7/26/2021 5:13:28 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4093 | 3.3666
150 | WB68 |  | 7/26/2021 5:15:35 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3306 | 2.9174
151 | WB69 |  | 7/26/2021 5:17:43 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2524 | 0.55
152 | WB70 |  | 7/26/2021 5:19:52 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2045 | 0.35502
153 | WB71 |  | 7/26/2021 5:22:02 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.1618 | 1.4303
154 | WB72 |  | 7/26/2021 5:24:11 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2556 | 3.0535
155 | WB73 |  | 7/26/2021 5:26:20 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3724 | 0.31858
156 | WB74 |  | 7/26/2021 5:28:30 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3159 | 0.12162
157 | QC1 |  | 7/26/2021 5:30:40 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.0968 | 38.6716
158 | WB75 |  | 7/26/2021 5:32:46 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2893 | 0.51074
159 | WB76 |  | 7/26/2021 5:34:56 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2579 | -0.068314
160 | WB77 |  | 7/26/2021 5:37:06 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2626 | 0.049787
161 | WB78 |  | 7/26/2021 5:39:16 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3445 | 0.12055
162 | WB79 |  | 7/26/2021 5:41:25 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.5871 | 1.4137
163 | WB80 |  | 7/26/2021 5:43:34 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.5199 | 1.6369
164 | WB81 |  | 7/26/2021 5:45:44 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.259 | 0.85818
165 | WB82 |  | 7/26/2021 5:47:53 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3186 | 0.34245
166 | WB83 |  | 7/26/2021 5:50:03 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4169 | 0.90251
167 | WB84 |  | 7/26/2021 5:52:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4072 | 0.91672
168 | QC1 |  | 7/26/2021 5:54:24 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.105 | 38.7172
169 | WB85 |  | 7/26/2021 5:56:30 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4051 | 0.30689
170 | WB86 |  | 7/26/2021 5:58:41 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3652 | 0.43514
171 | WB87 |  | 7/26/2021 6:00:53 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4464 | 0.14838
172 | WB88 |  | 7/26/2021 6:03:04 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.368 | 0.21978
173 | WB89 |  | 7/26/2021 6:05:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.2879 | -0.022555
174 | 500x |  | 7/26/2021 6:07:24 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.1222 | -0.082361
175 | WB90 |  | 7/26/2021 6:09:31 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.3826 | -0.01983
176 | WB91 |  | 7/26/2021 6:11:40 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.5601 | 0.20669
177 | WB92 |  | 7/26/2021 6:13:51 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.4679 | 0.23089
178 | WB93 |  | 7/26/2021 6:16:01 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.8709 | 0.0176
179 | WB94 |  | 7/26/2021 6:18:11 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.8054 | 0.050438
180 | 50x |  | 7/26/2021 6:20:22 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.1866 | 1.6329
181 | WB96 |  | 7/26/2021 6:22:31 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.8218 | 0.22434
182 | QC1 |  | 7/26/2021 6:24:40 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 | 5.1328 | 38.1455

## Conc. in Sample Units RSDs
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Y (IS) | P
96 | Calib Blank |  | 7/26/2021 3:18:30 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3
97 | 50x |  | 7/26/2021 3:20:40 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3
98 | 20x |  | 7/26/2021 3:22:48 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3
99 | 5x |  | 7/26/2021 3:24:56 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3
100 | x |  | 7/26/2021 3:27:03 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3
101 | QC1 |  | 7/26/2021 3:29:07 PM | Failed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.57%
102 | QC1 |  | 7/26/2021 3:32:40 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.5981%
103 | BR1 |  | 7/26/2021 3:34:46 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.2359%
104 | BR2 |  | 7/26/2021 3:36:54 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.8304%
105 | BR3 |  | 7/26/2021 3:39:06 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.4296%
106 | BR4 |  | 7/26/2021 3:41:16 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.2509%
107 | BR5 |  | 7/26/2021 3:43:26 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.5866%
108 | BR6 |  | 7/26/2021 3:45:36 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.02343%
109 | BR7 |  | 7/26/2021 3:47:44 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.6855%
110 | BR8 |  | 7/26/2021 3:49:51 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.3716%
111 | BR9 |  | 7/26/2021 3:51:58 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.485%
112 | BR10 |  | 7/26/2021 3:54:04 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.2456%
113 | QC1 |  | 7/26/2021 3:56:12 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.5131%
114 | BR11 |  | 7/26/2021 3:58:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.2445%
115 | BR12 |  | 7/26/2021 4:00:22 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.04183%
116 | BR13 |  | 7/26/2021 4:02:27 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 2.378%
117 | BR14 |  | 7/26/2021 4:04:34 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.865%
118 | BR15 |  | 7/26/2021 4:06:42 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.8423%
119 | BR16 |  | 7/26/2021 4:08:50 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.4516%
120 | BR17 |  | 7/26/2021 4:11:01 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 4.013%
121 | BR18 |  | 7/26/2021 4:13:10 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 11.53%
122 | BR19 |  | 7/26/2021 4:15:18 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 10.65%
123 | BR20 |  | 7/26/2021 4:17:25 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 4.801%
124 | QC1 |  | 7/26/2021 4:19:34 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.1286%
125 | BR21 |  | 7/26/2021 4:21:38 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 14.63%
126 | BR22 |  | 7/26/2021 4:23:48 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.39%
127 | BR23 |  | 7/26/2021 4:25:57 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.784%
128 | BR24 |  | 7/26/2021 4:28:06 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.752%
129 | WB49 |  | 7/26/2021 4:30:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 3.618%
130 | WB50 |  | 7/26/2021 4:32:23 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.639%
131 | WB51 |  | 7/26/2021 4:34:34 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 2.443%
132 | WB52 |  | 7/26/2021 4:36:44 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.3401%
133 | WB53 |  | 7/26/2021 4:38:55 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 2.384%
134 | WB54 |  | 7/26/2021 4:41:07 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.28%
135 | QC1 |  | 7/26/2021 4:43:15 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.2483%
136 | WB55 |  | 7/26/2021 4:45:22 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 2.782%
137 | WB56 |  | 7/26/2021 4:47:32 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.4576%
138 | WB57 |  | 7/26/2021 4:49:41 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 3.256%
139 | WB58 |  | 7/26/2021 4:51:51 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.8917%
140 | WB59 |  | 7/26/2021 4:54:01 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.5252%
141 | WB60 |  | 7/26/2021 4:56:08 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.1511%
142 | WB61 |  | 7/26/2021 4:58:17 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.481%
143 | WB62 |  | 7/26/2021 5:00:27 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 2.293%
144 | WB63 |  | 7/26/2021 5:02:37 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.881%
145 | WB64 |  | 7/26/2021 5:04:48 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.8454%
146 | QC1 |  | 7/26/2021 5:07:00 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.4781%
147 | WB65 |  | 7/26/2021 5:09:07 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.5745%
148 | WB66 |  | 7/26/2021 5:11:18 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.9196%
149 | WB67 |  | 7/26/2021 5:13:28 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.7395%
150 | WB68 |  | 7/26/2021 5:15:35 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.214%
151 | WB69 |  | 7/26/2021 5:17:43 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.153%
152 | WB70 |  | 7/26/2021 5:19:52 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 4.428%
153 | WB71 |  | 7/26/2021 5:22:02 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.8051%
154 | WB72 |  | 7/26/2021 5:24:11 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.2593%
155 | WB73 |  | 7/26/2021 5:26:20 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.9771%
156 | WB74 |  | 7/26/2021 5:28:30 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 2.332%
157 | QC1 |  | 7/26/2021 5:30:40 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.2659%
158 | WB75 |  | 7/26/2021 5:32:46 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 3.262%
159 | WB76 |  | 7/26/2021 5:34:56 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 5.869%
160 | WB77 |  | 7/26/2021 5:37:06 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.9465%
161 | WB78 |  | 7/26/2021 5:39:16 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.996%
162 | WB79 |  | 7/26/2021 5:41:25 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.1232%
163 | WB80 |  | 7/26/2021 5:43:34 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.195%
164 | WB81 |  | 7/26/2021 5:45:44 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 3.678%
165 | WB82 |  | 7/26/2021 5:47:53 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.382%
166 | WB83 |  | 7/26/2021 5:50:03 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.111%
167 | WB84 |  | 7/26/2021 5:52:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.02867%
168 | QC1 |  | 7/26/2021 5:54:24 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.5312%
169 | WB85 |  | 7/26/2021 5:56:30 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 5.385%
170 | WB86 |  | 7/26/2021 5:58:41 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.31%
171 | WB87 |  | 7/26/2021 6:00:53 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.7818%
172 | WB88 |  | 7/26/2021 6:03:04 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 4.91%
173 | WB89 |  | 7/26/2021 6:05:14 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 21.52%
174 | 500x |  | 7/26/2021 6:07:24 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.706%
175 | WB90 |  | 7/26/2021 6:09:31 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 43.56%
176 | WB91 |  | 7/26/2021 6:11:40 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.623%
177 | WB92 |  | 7/26/2021 6:13:51 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.631%
178 | WB93 |  | 7/26/2021 6:16:01 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 44.34%
179 | WB94 |  | 7/26/2021 6:18:11 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 6.046%
180 | 50x |  | 7/26/2021 6:20:22 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.6449%
181 | WB96 |  | 7/26/2021 6:22:31 PM |  | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 0.4804%
182 | QC1 |  | 7/26/2021 6:24:40 PM | Passed | Bower_072621b | Soil Mehlich3 |  | 1.87%

## Internal Standards
Row Index Number | Y
1 | 100%
2 | 104.2%
3 | 101.7%
4 | 98.88%
5 | 93.83%
6 | 99.96%
7 | 102.2%
8 | 100.3%
9 | 105.4%
10 | 99.34%
11 | 102.6%
12 | 103.4%
13 | 104.5%
14 | 103.4%
15 | 103.6%
16 | 101%
17 | 104.4%
18 | 103.5%
19 | 100.1%
20 | 100%
21 | 104.2%
22 | 106.7%
23 | 103.4%
24 | 102.9%
25 | 104.9%
26 | 101.8%
27 | 100%
28 | 100%
29 | 100.1%
30 | 99.43%
31 | 93.84%
32 | 98.02%
33 | 100.6%
34 | 102.2%
35 | 104.7%
36 | 105.8%
37 | 104.6%
38 | 105.1%
39 | 102.1%
40 | 103.7%
41 | 104.3%
42 | 99.57%
43 | 104.1%
44 | 101.2%
45 | 102%
46 | 103.1%
47 | 100.6%
48 | 100.4%
49 | 100.8%
50 | 101.8%
51 | 102.2%
52 | 100.7%
53 | 101.9%
54 | 100.8%
55 | 102.9%
56 | 99.18%
57 | 99.85%
58 | 102%
59 | 102.3%
60 | 103.8%
61 | 101.8%
62 | 101.7%
63 | 100.5%
64 | 98.59%
65 | 100.5%
66 | 97.09%
67 | 101.7%
68 | 101.2%
69 | 98.4%
70 | 97.73%
71 | 97.13%
72 | 97.51%
73 | 96.75%
74 | 98.41%
75 | 96.96%
76 | 103.4%
77 | 102.1%
78 | 98.89%
79 | 101.9%
80 | 100.3%
81 | 97.86%
82 | 101.5%
83 | 101.1%
84 | 99.49%
85 | 99.6%
86 | 100.3%
87 | 98.39%
88 | 102.8%
89 | 103.3%
90 | 100.6%
91 | 99.46%
92 | 100.3%
93 | 100.6%
94 | 104.6%
95 | 99.53%
96 | 100%
97 | 102.3%
98 | 101.3%
99 | 104.4%
100 | 102.8%
101 | 103.8%
102 | 101.6%
103 | 104.6%
104 | 106.1%
105 | 108.3%
106 | 106.4%
107 | 106.6%
108 | 105.7%
109 | 104.7%
110 | 105.4%
111 | 108%
112 | 102.4%
113 | 101.8%
114 | 104.8%
115 | 106.6%
116 | 109.1%
117 | 105.4%
118 | 105.6%
119 | 105.5%
120 | 105.1%
121 | 110.8%
122 | 110.6%
123 | 109.5%
124 | 102.1%
125 | 110.9%
126 | 106%
127 | 110.9%
128 | 111.5%
129 | 109.9%
130 | 105.3%
131 | 105.1%
132 | 106.1%
133 | 105.3%
134 | 104.9%
135 | 103.3%
136 | 105.7%
137 | 106.9%
138 | 106.7%
139 | 108.2%
140 | 106.6%
141 | 105.9%
142 | 108.8%
143 | 105.4%
144 | 105.7%
145 | 107%
146 | 101.6%
147 | 107.4%
148 | 106.7%
149 | 107.9%
150 | 106.9%
151 | 105%
152 | 105%
153 | 103.2%
154 | 105.4%
155 | 107.9%
156 | 105.6%
157 | 101.8%
158 | 104.9%
159 | 104.2%
160 | 105.3%
161 | 106.1%
162 | 111.5%
163 | 110.8%
164 | 106%
165 | 106%
166 | 108%
167 | 108.2%
168 | 101.4%
169 | 107.9%
170 | 107.8%
171 | 108.2%
172 | 108.1%
173 | 106.8%
174 | 102.2%
175 | 106.7%
176 | 111%
177 | 109.5%
178 | 117.5%
179 | 116.3%
180 | 104.3%
181 | 116.5%
182 | 101.6%

## QC
QC Standards Calibration Units
QC STD 1
|  | Sample Id | R | Acquisition Time | Y (IS) | Ca | P | K | Mg | Na | Al | Fe | Mn
| 6 | QC1 | R | 7/23/2021 10:02:15 AM | 4.9955 | 39.7026 | 2.6328 | 10.1232 | 4.704 | 5.5123 | 9.4789 | 0.99954 | 0.9905
|  | RSD |  |  |  | 0.5896% | 0.0738% | 1.151% | 0.6116% | 1.683% | 0.1207% | 0.1181% | 0.4637%
|  | % Recovery |  |  | 0% | 99.01% | 105.3% | 101.2% | 94.08% | 110.2% | 94.79% | 99.95% | 99.05%
| 16 | QC1 | R | 7/23/2021 10:44:12 AM | 5.0889 | 39.891 | 2.598 | 10.0587 | 4.6919 | 4.8904 | 9.2632 | 1.0173 | 0.98522
|  | RSD |  |  |  | 0.5603% | 0.6135% | 2.117% | 2.38% | 2.154% | 0.7967% | 1.895% | 0.04257%
|  | % Recovery |  |  | 0% | 99.48% | 103.9% | 100.6% | 93.84% | 97.81% | 92.63% | 101.7% | 98.52%
| 26 | QC1 | R | 7/23/2021 11:19:34 AM | 5.1341 | 39.4784 | 2.5936 | 10.2197 | 4.7495 | 4.937 | 9.3418 | 1.0156 | 0.9969
|  | RSD |  |  |  | 0.6603% | 0.9058% | 0.6852% | 1.783% | 0.9983% | 1.531% | 1% | 1.43%
|  | % Recovery |  |  | 0% | 98.45% | 103.7% | 102.2% | 94.99% | 98.74% | 93.42% | 101.6% | 99.69%
| 32 | QC1 |  | 7/26/2021 10:47:29 AM | 4.8542 | 40.8385 | 2.6986 | 10.399 | 4.8289 | 5.4913 | 9.6132 | 1.0182 | 1.0104
|  | RSD |  |  |  | 0.8968% | 0.5568% | 1.347% | 1.778% | 2.814% | 2.57% | 1.233% | 1.358%
|  | % Recovery |  |  | 0% | 101.8% | 107.9% | 104% | 96.58% | 109.8% | 96.13% | 101.8% | 101%
| 42 | QC1 |  | 7/26/2021 11:35:57 AM | 4.9678 | 39.882 | 2.563 | 10.2848 | 4.8722 | 5.0384 | 9.3741 | 0.99133 | 0.99764
|  | RSD |  |  |  | 0.227% | 0.6492% | 0.6984% | 0.4649% | 1.131% | 0.8307% | 0.09874% | 1.35%
|  | % Recovery |  |  | 0% | 99.46% | 102.5% | 102.8% | 97.44% | 100.8% | 93.74% | 99.13% | 99.76%
| 53 | QC1 |  | 7/26/2021 12:15:38 PM | 5.0821 | 38.7708 | 2.5233 | 10.2815 | 4.7496 | 4.8664 | 9.2194 | 0.97259 | 0.97253
|  | RSD |  |  |  | 0.2294% | 3.621e-05% | 0.8102% | 0.5881% | 0.06807% | 0.887% | 0.5304% | 0.3537%
|  | % Recovery |  |  | 0% | 96.69% | 100.9% | 102.8% | 94.99% | 97.33% | 92.19% | 97.26% | 97.25%
| 64 | QC1 |  | 7/26/2021 1:00:59 PM | 4.9236 | 38.6676 | 2.4976 | 10.1539 | 4.8192 | 4.8959 | 9.1694 | 1.0087 | 0.99592
|  | RSD |  |  |  | 0.8006% | 0.3239% | 0.7888% | 0.7191% | 2.343% | 1.508% | 0.2708% | 0.2238%
|  | % Recovery |  |  | 0% | 96.43% | 99.9% | 101.5% | 96.38% | 97.92% | 91.69% | 100.9% | 99.59%
| 75 | QC1 |  | 7/26/2021 1:44:21 PM | 4.8362 | 39.7406 | 2.5824 | 10.6019 | 4.9693 | 4.9712 | 9.4158 | 1.0366 | 1.0267
|  | RSD |  |  |  | 0.8344% | 0.7526% | 1.245% | 0.4208% | 0.1414% | 0.0556% | 0.4433% | 0.1%
|  | % Recovery |  |  | 0% | 99.1% | 103.3% | 106% | 99.39% | 99.42% | 94.16% | 103.7% | 102.7%
| 87 | QC1 |  | 7/26/2021 2:26:57 PM | 4.8815 | 39.195 | 2.563 | 10.5719 | 4.9655 | 5.1932 | 9.2881 | 1.0186 | 1.0159
|  | RSD |  |  |  | 0.6382% | 0.6764% | 1.859% | 1.883% | 0.1867% | 2.229% | 1.072% | 0.2262%
|  | % Recovery |  |  | 0% | 97.74% | 102.5% | 105.7% | 99.31% | 103.9% | 92.88% | 101.9% | 101.6%
| 95 | QC1 |  | 7/26/2021 2:55:11 PM | 4.9736 | 38.6292 | 2.5157 | 10.5007 | 4.9486 | 5.0559 | 9.2264 | 1.0055 | 1.0004
|  | RSD |  |  |  | 0.5369% | 1.37% | 0.4443% | 0.4989% | 0.5732% | 0.672% | 0.8882% | 0.398%
|  | % Recovery |  |  | 0% | 96.33% | 100.6% | 105% | 98.97% | 101.1% | 92.26% | 100.6% | 100%
|  | Sample Id | R | Acquisition Time | Y (IS) | bar: Ca
| 101 | QC1 |  | 7/26/2021 3:29:07 PM | 5.2121 | Ca: 39.2021
|  | RSD |  |  |  | Ca: 0.57%
|  | % Recovery |  |  | 0% | Ca: 975.9%
| 102 | QC1 |  | 7/26/2021 3:32:40 PM | 5.0677 | Ca: 38.8706
|  | RSD |  |  |  | Ca: 0.5981%
|  | % Recovery |  |  | 0% | Ca: 96.77%
| 113 | QC1 |  | 7/26/2021 3:56:12 PM | 5.1127 | Ca: 39.1205
|  | RSD |  |  |  | Ca: 0.5131%
|  | % Recovery |  |  | 0% | Ca: 97.39%
| 124 | QC1 |  | 7/26/2021 4:19:34 PM | 5.1017 | Ca: 39.1687
|  | RSD |  |  |  | Ca: 0.1286%
|  | % Recovery |  |  | 0% | Ca: 97.51%
| 135 | QC1 |  | 7/26/2021 4:43:15 PM | 5.1887 | Ca: 38.9882
|  | RSD |  |  |  | Ca: 0.2483%
|  | % Recovery |  |  | 0% | Ca: 97.06%
| 146 | QC1 |  | 7/26/2021 5:07:00 PM | 5.0802 | Ca: 39.3077
|  | RSD |  |  |  | Ca: 0.4781%
|  | % Recovery |  |  | 0% | Ca: 97.85%
| 157 | QC1 |  | 7/26/2021 5:30:40 PM | 5.0968 | Ca: 38.6716
|  | RSD |  |  |  | Ca: 0.2659%
|  | % Recovery |  |  | 0% | Ca: 96.27%
| 168 | QC1 |  | 7/26/2021 5:54:24 PM | 5.105 | Ca: 38.7172
|  | RSD |  |  |  | Ca: 0.5312%
|  | % Recovery |  |  | 0% | Ca: 96.38%
| 182 | QC1 |  | 7/26/2021 6:24:40 PM | 5.1328 | Ca: 38.1455
|  | RSD |  |  |  | Ca: 1.87%
|  | % Recovery |  |  | 0% | Ca: 94.96%